附表

南安市电网各设备层级分布式光伏

可开放容量信息表

| 2024年一季度南安市公用变电站分布式光伏可接入容量信息明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主变名称 | 主变可接入容量 /MW | 电压等级 /kV | 所属变电站 | 所属区县 | 所属地区 |
| 1 | 220kV埔当变 | 20.13 | 220kV | 220kV埔当变 | 南安市 | 泉州市 |
| 2 | 220kV时潮变 | 12.75 | 220kV | 220kV时潮变 | 南安市 | 泉州市 |
| 3 | 220kV官桥变 | 21.42 | 220kV | 220kV官桥变 | 南安市 | 泉州市 |
| 4 | 220kV玉叶变 | 34.89 | 220kV | 220kV玉叶变 | 南安市 | 泉州市 |
| 5 | 220kV贵峰变 | 53.37 | 220kV | 220kV贵峰变 | 南安市 | 泉州市 |
| 6 | 220kV邦吟变 | 23.49 | 220kV | 220kV邦吟变 | 南安市 | 泉州市 |
| 7 | 220kV洪梅变 | 14.54 | 220kV | 220kV洪梅变 | 南安市 | 泉州市 |
| 8 | 220kV蟠龙变 | 28.17 | 220kV | 220kV蟠龙变 | 南安市 | 泉州市 |
| 9 | 220kV石院变 | 20.62 | 220kV | 220kV石院变 | 南安市 | 泉州市 |
| 10 | 110kV龙风变#1主变 | 25.01 | 110kV | 110kV龙风变 | 南安市 | 泉州市 |
| 11 | 110kV龙风变#2主变 | 23.49 | 110kV | 110kV龙风变 | 南安市 | 泉州市 |
| 12 | 110kV下邦变#1主变 | 23.49 | 110kV | 110kV下邦变 | 南安市 | 泉州市 |
| 13 | 110kV下邦变#2主变 | 23.49 | 110kV | 110kV下邦变 | 南安市 | 泉州市 |
| 14 | 110kV下邦变#3主变 | 28.17 | 110kV | 110kV下邦变 | 南安市 | 泉州市 |
| 15 | 110kV水头变#1主变 | 20.62 | 110kV | 110kV水头变 | 南安市 | 泉州市 |
| 16 | 110kV水头变#2主变 | 23.49 | 110kV | 110kV水头变 | 南安市 | 泉州市 |
| 17 | 110kV水头变#3主变 | 23.49 | 110kV | 110kV水头变 | 南安市 | 泉州市 |
| 18 | 110kV朴新变#1主变 | 23.49 | 110kV | 110kV朴新变 | 南安市 | 泉州市 |
| 19 | 110kV朴新变#2主变 | 23.49 | 110kV | 110kV朴新变 | 南安市 | 泉州市 |
| 20 | 110kV大盈变#1主变 | 23.49 | 110kV | 110kV大盈变 | 南安市 | 泉州市 |
| 21 | 110kV海联变#1主变 | 28.17 | 110kV | 110kV海联变 | 南安市 | 泉州市 |
| 22 | 110kV石井变#1主变 | 27.75 | 110kV | 110kV石井变 | 南安市 | 泉州市 |
| 23 | 110kV石井变#2主变 | 28.17 | 110kV | 110kV石井变 | 南安市 | 泉州市 |
| 24 | 110kV石井变#3主变 | 28.17 | 110kV | 110kV石井变 | 南安市 | 泉州市 |
| 25 | 110kV郭前变#1主变 | 28.17 | 110kV | 110kV郭前变 | 南安市 | 泉州市 |
| 26 | 110kV郭前变#2主变 | 28.17 | 110kV | 110kV郭前变 | 南安市 | 泉州市 |
| 27 | 110kV石丰变#1主变 | 26.89 | 110kV | 110kV石丰变 | 南安市 | 泉州市 |
| 28 | 110kV石丰变#2主变 | 28.17 | 110kV | 110kV石丰变 | 南安市 | 泉州市 |
| 29 | 110kV老港变#1主变 | 28.17 | 110kV | 110kV老港变 | 南安市 | 泉州市 |
| 30 | 110kV后田变#1主变 | 21.42 | 110kV | 110kV后田变 | 南安市 | 泉州市 |
| 31 | 110kV后田变#2主变 | 23.49 | 110kV | 110kV后田变 | 南安市 | 泉州市 |
| 32 | 110kV内厝变#1主变 | 21.42 | 110kV | 110kV内厝变 | 南安市 | 泉州市 |
| 33 | 110kV内厝变#2主变 | 21.42 | 110kV | 110kV内厝变 | 南安市 | 泉州市 |
| 34 | 110kV塘上变#1主变 | 21.42 | 110kV | 110kV塘上变 | 南安市 | 泉州市 |
| 35 | 110kV塘上变#2主变 | 21.42 | 110kV | 110kV塘上变 | 南安市 | 泉州市 |
| 36 | 110kV塘上变#3主变 | 20.13 | 110kV | 110kV塘上变 | 南安市 | 泉州市 |
| 37 | 110kV西庄变#1主变 | 20.13 | 110kV | 110kV西庄变 | 南安市 | 泉州市 |
| 38 | 110kV西庄变#2主变 | 20.13 | 110kV | 110kV西庄变 | 南安市 | 泉州市 |
| 39 | 110kV长福变#1主变 | 20.13 | 110kV | 110kV长福变 | 南安市 | 泉州市 |
| 40 | 110kV长福变#2主变 | 20.13 | 110kV | 110kV长福变 | 南安市 | 泉州市 |
| 41 | 110kV长福变#3主变 | 39.48 | 110kV | 110kV长福变 | 南安市 | 泉州市 |
| 42 | 110kV温山变#1主变 | 35.48 | 110kV | 110kV温山变 | 南安市 | 泉州市 |
| 43 | 110kV温山变#2主变 | 20.13 | 110kV | 110kV温山变 | 南安市 | 泉州市 |
| 44 | 110kV湖美变#1主变 | 40.41 | 110kV | 110kV湖美变 | 南安市 | 泉州市 |
| 45 | 110kV湖美变#2主变 | 35.37 | 110kV | 110kV湖美变 | 南安市 | 泉州市 |
| 46 | 110kV湖美变#3主变 | 47.85 | 110kV | 110kV湖美变 | 南安市 | 泉州市 |
| 47 | 110kV溪美变#1主变 | 20.13 | 110kV | 110kV溪美变 | 南安市 | 泉州市 |
| 48 | 110kV溪美变#2主变 | 45.62 | 110kV | 110kV溪美变 | 南安市 | 泉州市 |
| 49 | 110kV榕桥变#1主变 | 38.87 | 110kV | 110kV榕桥变 | 南安市 | 泉州市 |
| 50 | 110kV榕桥变#2主变 | 20.13 | 110kV | 110kV榕桥变 | 南安市 | 泉州市 |
| 51 | 110kV美林变#1主变 | 34.89 | 110kV | 110kV美林变 | 南安市 | 泉州市 |
| 52 | 110kV美林变#2主变 | 34.89 | 110kV | 110kV美林变 | 南安市 | 泉州市 |
| 53 | 110kV坵洋变#1主变 | 34.89 | 110kV | 110kV坵洋变 | 南安市 | 泉州市 |
| 54 | 110kV坵洋变#2主变 | 34.89 | 110kV | 110kV坵洋变 | 南安市 | 泉州市 |
| 55 | 110kV扶茂变#1主变 | 34.89 | 110kV | 110kV扶茂变 | 南安市 | 泉州市 |
| 56 | 110kV桑林变#1主变 | 20.13 | 110kV | 110kV桑林变 | 南安市 | 泉州市 |
| 57 | 110kV桑林变#2主变 | 34.89 | 110kV | 110kV桑林变 | 南安市 | 泉州市 |
| 58 | 110kV扶茂变#2主变 | 51.06 | 110kV | 110kV扶茂变 | 南安市 | 泉州市 |
| 59 | 110kV许山变#1主变 | 12.75 | 110kV | 110kV许山变 | 南安市 | 泉州市 |
| 60 | 110kV许山变#2主变 | 34.89 | 110kV | 110kV许山变 | 南安市 | 泉州市 |
| 61 | 110kV福铁变#1主变 | 34.89 | 110kV | 110kV福铁变 | 南安市 | 泉州市 |
| 62 | 110kV福铁变#2主变 | 37.21 | 110kV | 110kV福铁变 | 南安市 | 泉州市 |
| 63 | 110kV洪濑变#1主变 | 43.6 | 110kV | 110kV洪濑变 | 南安市 | 泉州市 |
| 64 | 110kV洪濑变#2主变 | 14.54 | 110kV | 110kV洪濑变 | 南安市 | 泉州市 |
| 65 | 110kV梅山变#1主变 | 14.54 | 110kV | 110kV梅山变 | 南安市 | 泉州市 |
| 66 | 110kV梅山变#2主变 | 28.52 | 110kV | 110kV梅山变 | 南安市 | 泉州市 |
| 67 | 110kV新明变#1主变 | 14.54 | 110kV | 110kV新明变 | 南安市 | 泉州市 |
| 68 | 110kV新明变#2主变 | 42.19 | 110kV | 110kV新明变 | 南安市 | 泉州市 |
| 69 | 110kV尚湖变#1主变 | 12.75 | 110kV | 110kV尚湖变 | 南安市 | 泉州市 |
| 70 | 110kV尚湖变#2主变 | 12.75 | 110kV | 110kV尚湖变 | 南安市 | 泉州市 |
| 71 | 110kV诗山变#1主变 | 12.75 | 110kV | 110kV诗山变 | 南安市 | 泉州市 |
| 72 | 110kV诗山变#2主变 | 12.75 | 110kV | 110kV诗山变 | 南安市 | 泉州市 |
| 73 | 110kV仑苍变#1主变 | 26.86 | 110kV | 110kV仑苍变 | 南安市 | 泉州市 |
| 74 | 110kV仑苍变#2主变 | 29.15 | 110kV | 110kV仑苍变 | 南安市 | 泉州市 |
| 75 | 110kV大宇变#1主变 | 34.89 | 110kV | 110kV大宇变 | 南安市 | 泉州市 |
| 76 | 110kV大宇变#2主变 | 41.63 | 110kV | 110kV大宇变 | 南安市 | 泉州市 |
| 77 | 110kV英都变#1主变 | 46.1 | 110kV | 110kV英都变 | 南安市 | 泉州市 |
| 78 | 110kV英都变#2主变 | 41.54 | 110kV | 110kV英都变 | 南安市 | 泉州市 |
| 79 | 110kV新店变#1主变 | 37.67 | 110kV | 110kV新店变 | 南安市 | 泉州市 |
| 80 | 110kV新店变#2主变 | 39.37 | 110kV | 110kV新店变 | 南安市 | 泉州市 |
| 81 | 35kV五都变#1主变 | 8.58 | 35kV | 35kV五都变 | 南安市 | 泉州市 |
| 82 | 35kV五都变#2主变 | 8.31 | 35kV | 35kV五都变 | 南安市 | 泉州市 |
| 83 | 35kV九都变#1主变 | 6.08 | 35kV | 35kV九都变 | 南安市 | 泉州市 |
| 84 | 35kV向阳变#1主变 | 4.8 | 35kV | 35kV向阳变 | 南安市 | 泉州市 |
| 85 | 35kV向阳变#2主变 | 4.89 | 35kV | 35kV向阳变 | 南安市 | 泉州市 |
| 86 | 35kV乐峰变#1主变 | 7.27 | 35kV | 35kV乐峰变 | 南安市 | 泉州市 |
| 87 | 35kV乐峰变#2主变 | 7.15 | 35kV | 35kV乐峰变 | 南安市 | 泉州市 |
| 88 | 35kV码头变#1主变 | 6.3 | 35kV | 35kV码头变 | 南安市 | 泉州市 |
| 89 | 35kV码头变#2主变 | 0 | 35kV | 35kV码头变 | 南安市 | 泉州市 |
| 90 | 35kV蓬华变#1主变 | 7.75 | 35kV | 35kV蓬华变 | 南安市 | 泉州市 |
| 91 | 35kV蓬华变#2主变 | 7.63 | 35kV | 35kV蓬华变 | 南安市 | 泉州市 |
| 92 | 35kV金淘变#1主变 | 14.98 | 35kV | 35kV金淘变 | 南安市 | 泉州市 |
| 93 | 35kV金淘变#2主变 | 11.65 | 35kV | 35kV金淘变 | 南安市 | 泉州市 |
| 94 | 35kV眉山变#1主变 | 7.06 | 35kV | 35kV眉山变 | 南安市 | 泉州市 |
| 95 | 35kV眉山变#2主变 | 8.89 | 35kV | 35kV眉山变 | 南安市 | 泉州市 |
| 96 | 35kV翔云变#1主变 | 0 | 35kV | 35kV翔云变 | 南安市 | 泉州市 |
| 97 | 35kV翔云变#2主变 | 0 | 35kV | 35kV翔云变 | 南安市 | 泉州市 |

| 2024年一季度南安市10千伏公用馈线分布式光伏可接入容量信息明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 馈线名称 | 馈线可接入容量 /MW | 电压等级/kV | 所属变电站 | 所属区县 | 所属地区 |
| 1 | 蟠龙变10kV蔡坑线615 | 2.72 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 2 | 蟠龙变10kV大苏线611 | 5.41 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 3 | 蟠龙变10kV南清线612 | 6.38 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 4 | 蟠龙变10kV仁福线619 | 5.52 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 5 | 蟠龙变10kV三联线614 | 5.54 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 6 | 蟠龙变10kV溪南线610 | 5.54 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 7 | 蟠龙变10kV中达线616 | 2.54 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 8 | 蟠龙变10kV劳光线626 | 5.25 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 9 | 蟠龙变10kV牛贵线623 | 5.14 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 10 | 蟠龙变10kV埔边线621 | 4.46 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 11 | 蟠龙变10kV下埕线625 | 6.26 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 12 | 蟠龙变10kV中泰线622 | 5.54 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 13 | 蟠龙变10kV中兴线624 | 5.54 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 14 | 蟠龙变10kV刘宅线633 | 5.54 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 15 | 蟠龙变10kV福祥线946 | 6.98 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 16 | 蟠龙变10kV福盈线942 | 6.98 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 17 | 蟠龙变10kV苏兴线941 | 6.98 | 10 | 蟠龙变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 18 | 榕桥变10kV坤寨线913 | 5.37 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 19 | 榕桥变10kV联星线911 | 6.57 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 20 | 榕桥变10kV岭顶线912 | 6.95 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 21 | 榕桥变10kV三堡线915 | 4.68 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 22 | 榕桥变10kV三桥线918 | 6.98 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 23 | 榕桥变10kV祥堂线914 | 6.98 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 24 | 榕桥变10kV圳北线917 | 6.98 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 25 | 榕桥变10kV庵后线952 | 0.00 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 26 | 榕桥变10kV过溪线941 | 5.95 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 27 | 榕桥变10kV莲美线921 | 6.98 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 28 | 榕桥变10kV梅梧线922 | 6.28 | 10 | 榕桥变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 29 | 玉叶变10kV白叶线618 | 5.79 | 10 | 玉叶变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 30 | 玉叶变10kV池头线619 | 5.08 | 10 | 玉叶变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 31 | 玉叶变10kV梧山线615 | 0.00 | 10 | 玉叶变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 32 | 玉叶变10kV武花线617 | 5.54 | 10 | 玉叶变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 33 | 玉叶变10kV自来水线616 | 5.54 | 10 | 玉叶变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 34 | 玉叶变10kV金枝线623 | 3.69 | 10 | 玉叶变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 35 | 玉叶变10kV龙源线622 | 2.20 | 10 | 玉叶变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 36 | 玉叶变10kV邱洋线631 | 5.54 | 10 | 玉叶变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 37 | 英都变10kV恒坂线951 | 6.37 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 38 | 英都变10kV金英线915 | 5.35 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 39 | 英都变10kV龙顶线916 | 2.62 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 40 | 英都变10kV龙江线912 | 5.84 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 41 | 英都变10kV秋芦线918 | 0.92 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 42 | 英都变10kV霞溪线917 | 6.13 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 43 | 英都变10kV英仑线910 | 3.84 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 44 | 英都变10kV紫山线914 | 4.62 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 45 | 英都变10kV芸林线913 | 3.76 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 46 | 英都变10kV董林线945 | 6.58 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 47 | 英都变10kV格林线925 | 6.93 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 48 | 英都变10kV古竹线943 | 5.67 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 49 | 英都变10kV什哥线942 | 6.71 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 50 | 英都变10kV英东线921 | 3.18 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 51 | 英都变10kV芸暖线926 | 6.98 | 10 | 英都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 52 | 许山变10kV垵后线916 | 6.75 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 53 | 许山变10kV保福线953 | 6.98 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 54 | 许山变10kV朵桥线912 | 6.58 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 55 | 许山变10kV善桥线914 | 5.30 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 56 | 许山变10kV省晨线911 | 5.67 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 57 | 许山变10kV胜利I线917 | 7.06 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 58 | 许山变10kV新桥线915 | 6.92 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 59 | 许山变10kV中亭线918 | 6.17 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 60 | 许山变10kV丁洋线921 | 6.98 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 61 | 许山变10kV龙头线926 | 6.58 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 62 | 许山变10kV美茂线923 | 6.72 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 63 | 许山变10kV胜利Ⅱ线922 | 7.26 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 64 | 许山变10kV新厅线946 | 6.71 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 65 | 许山变10kV园内线944 | 4.36 | 10 | 许山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 66 | 新明变10kV华庭Ⅰ线917 | 8.31 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 67 | 新明变10kV岭后线913 | 5.69 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 68 | 新明变10kV罗溪线912 | 3.47 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 69 | 新明变10kV罗洋线914 | 5.03 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 70 | 新明变10kV罗源线915 | 6.20 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 71 | 新明变10kV潭溪线919 | 0.00 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 72 | 新明变10kV向阳线916 | 1.63 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 73 | 新明变10kV新城线910 | 6.98 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 74 | 新明变10kV华庭Ⅱ线922 | 8.31 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 75 | 新明变10kV山坂线942 | 6.98 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 76 | 新明变10kV新昌线943 | 6.06 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 77 | 新明变10kV新明线921 | 5.21 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 78 | 新明变10kV新雨亭线923 | 4.64 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 79 | 新明变10kV新林线941 | 2.82 | 10 | 新明变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 80 | 新店变10kV朝阳线611 | 0.33 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 81 | 新店变10kV东成线618 | 5.93 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 82 | 新店变10kV固美线614 | 5.76 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 83 | 新店变10kV光店线612 | 6.33 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 84 | 新店变10kV兰溪线617 | 3.82 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 85 | 新店变10kV罗山线615 | 3.19 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 86 | 新店变10kV美洋线613 | 3.07 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 87 | 新店变10kV闽发线651 | 0.45 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 88 | 新店变10kV南坑线610 | 1.84 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 89 | 新店变10kV东铝线923 | 1.28 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 90 | 新店变10kV莲西线926 | 6.36 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 91 | 新店变10kV桃源线922 | 6.20 | 10 | 新店变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 92 | 向阳变10kV坑头线914 | 0.43 | 10 | 向阳变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 93 | 向阳变10kV巷仔线912 | 1.21 | 10 | 向阳变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 94 | 向阳变10kV卓厝线915 | 0.00 | 10 | 向阳变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 95 | 向阳变10kV郭田线922 | 0.46 | 10 | 向阳变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 96 | 向阳变10kV向新线921 | 4.22 | 10 | 向阳变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 97 | 翔云变10kV金翔线913 | 0.00 | 10 | 翔云变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 98 | 翔云变10kV仕林线912 | 0.00 | 10 | 翔云变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 99 | 翔云变10kV云山线911 | 0.00 | 10 | 翔云变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 100 | 翔云变10kV福庭线921 | 0.00 | 10 | 翔云变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 101 | 翔云变10kV沙溪二级线922 | 0.00 | 10 | 翔云变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 102 | 翔云变10kV头梅线923 | 0.00 | 10 | 翔云变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 103 | 下邦变10kV板龙线612 | 0.00 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 104 | 下邦变10kV第五湾I线（T天悦湾III线）611 | 8.15 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 105 | 下邦变10kV海一线619 | 6.98 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 106 | 下邦变10kV弘超Ⅱ线610 | 7.26 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 107 | 下邦变10kV后房线616 | 6.33 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 108 | 下邦变10kV江崎线614 | 6.29 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 109 | 下邦变10kV闽南线613 | 1.83 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 110 | 下邦变10kV山前线617 | 5.93 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 111 | 下邦变10kV时代Ⅰ线615 | 6.33 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 112 | 下邦变10kV八一线621 | 5.93 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 113 | 下邦变10kV高时线620 | 5.54 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 114 | 下邦变10kV海崎I线624 | 8.31 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 115 | 下邦变10kV华辉线622 | 6.33 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 116 | 下邦变10kV精品线623 | 6.33 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 117 | 下邦变10kV海二线639 | 6.98 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 118 | 下邦变10kV海崎II线651 | 8.31 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 119 | 下邦变10kV弘超Ⅰ线（T天悦湾II线）637 | 8.31 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 120 | 下邦变10kV江后线636 | 6.97 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 121 | 下邦变10kV江联线652 | 6.33 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 122 | 下邦变10kV力嘉线638 | 6.33 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 123 | 下邦变10kV鹏新线635 | 6.33 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 124 | 下邦变10kV桥西线634 | 6.33 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 125 | 下邦变10kV三翔线633 | 3.83 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 126 | 下邦变10kV寿溪线630 | 6.33 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 127 | 下邦变10kV厦盛线632 | 6.29 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 128 | 下邦变10kV鑫顺线631 | 7.22 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 129 | 下邦变10kV奎峰线641 | 5.54 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 130 | 下邦变10kV南升线642 | 6.33 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 131 | 下邦变10kV鹏翔线643 | 6.30 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 132 | 下邦变10kV时新线644 | 5.54 | 10 | 下邦变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 133 | 溪美变10kV大桥二线914 | 6.33 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 134 | 溪美变10kV东山线916 | 3.89 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 135 | 溪美变10kV华力线912 | 7.26 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 136 | 溪美变10kV会展线918 | 6.33 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 137 | 溪美变10kV莲坑线919 | 6.33 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 138 | 溪美变10kV莲田线911 | 7.26 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 139 | 溪美变10kV南山线953 | 6.98 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 140 | 溪美变10kV普莲二线915 | 6.33 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 141 | 溪美变10kV香槟线952 | 7.26 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 142 | 溪美变10kV新华Ⅰ路951 | 6.14 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 143 | 溪美变10kV杏莲线910 | 4.89 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 144 | 溪美变10kV众诚Ⅱ回913 | 6.98 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 145 | 溪美变10kV榕桥线917 | 4.49 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 146 | 溪美变10kV坝后线923 | 6.21 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 147 | 溪美变10kV大桥一线922 | 6.33 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 148 | 溪美变10kV岭头线924 | 5.41 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 149 | 溪美变10kV露江线927 | 6.96 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 150 | 溪美变10kV圣元Ⅰ线926 | 3.29 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 151 | 溪美变10kV西溪线921 | 7.25 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 152 | 溪美变10kV霞东线925 | 4.19 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 153 | 溪美变10kV象山线929 | 6.88 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 154 | 溪美变10kV新华Ⅱ路928 | 6.33 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 155 | 溪美变10kV医院II线941 | 5.54 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 156 | 溪美变10kV众诚Ⅰ回920 | 10.63 | 10 | 溪美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 157 | 西庄变10kV黄龙线613 | 6.61 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 158 | 西庄变10kV吉祥线616 | 7.66 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 159 | 西庄变10kV铭盛Ⅰ线615 | 7.26 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 160 | 西庄变10kV铭盛Ⅲ线617 | 6.93 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 161 | 西庄变10kV三星线652 | 6.98 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 162 | 西庄变10kV西高线614 | 6.98 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 163 | 西庄变10kV西茂线612 | 6.78 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 164 | 西庄变10kV西尚线610 | 6.26 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 165 | 西庄变10kV西塘线651 | 6.92 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 166 | 西庄变10kV下庄线611 | 6.98 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 167 | 西庄变10kV茂后线643 | 6.98 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 168 | 西庄变10kV铭盛Ⅱ线625 | 10.63 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 169 | 西庄变10kV平安线646 | 5.39 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 170 | 西庄变10kV钱坑线642 | 6.96 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 171 | 西庄变10kV西联线645 | 6.98 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 172 | 西庄变10kV西岭线623 | 6.58 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 173 | 西庄变10kV西石线641 | 6.94 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 174 | 西庄变10kV西梧线624 | 6.98 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 175 | 西庄变10kV金坑线626 | 6.66 | 10 | 西庄变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 176 | 五都变10kV洪梅工业线911 | 3.23 | 10 | 五都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 177 | 五都变10kV六都线913 | 2.06 | 10 | 五都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 178 | 五都变10kV霞峰线912 | 2.06 | 10 | 五都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 179 | 五都变10kV梅溪线921 | 4.31 | 10 | 五都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 180 | 五都变10kV山溪线922 | 2.01 | 10 | 五都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 181 | 温山变10kV八尺线613 | 0.00 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 182 | 温山变10kV成辉线652 | 2.33 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 183 | 温山变10kV创福线619 | 6.98 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 184 | 温山变10kV创新线614 | 6.55 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 185 | 温山变10kV后辽线615 | 6.98 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 186 | 温山变10kV金达利线617 | 7.26 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 187 | 温山变10kV邱店线612 | 6.74 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 188 | 温山变10kV拓新线616 | 3.70 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 189 | 温山变10kV梧坑线618 | 6.68 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 190 | 温山变10kV霞郊线611 | 5.19 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 191 | 温山变10kV下郊线651 | 6.98 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 192 | 温山变10kV中科I线610 | 7.26 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 193 | 温山变10kV创业线621 | 6.81 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 194 | 温山变10kV创造线623 | 0.00 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 195 | 温山变10kV大山线645 | 3.78 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 196 | 温山变10kV大同线646 | 7.26 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 197 | 温山变10kV埔当线626 | 6.89 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 198 | 温山变10kV下李线641 | 6.56 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 199 | 温山变10kV新厝线622 | 4.88 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 200 | 温山变10kV许池线643 | 6.98 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 201 | 温山变10kV阳光线624 | 7.26 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 202 | 温山变10kV云台线642 | 5.35 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 203 | 温山变10kV张坑线625 | 6.50 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 204 | 温山变10kV中科Ⅱ线644 | 7.26 | 10 | 温山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 205 | 塘上变10kV高远线614 | 6.33 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 206 | 塘上变10kV后田线613 | 6.59 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 207 | 塘上变10kV岭兜线618 | 6.28 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 208 | 塘上变10kV桥头线619 | 6.33 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 209 | 塘上变10kV神舟龙线612 | 5.54 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 210 | 塘上变10kV梧园线611 | 6.33 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 211 | 塘上变10kV梅岭线621 | 6.30 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 212 | 塘上变10kV南侨线624 | 6.22 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 213 | 塘上变10kV石凤线622 | 6.12 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 214 | 塘上变10kV石鸡线623 | 6.33 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 215 | 塘上变10kV成竹线635 | 6.93 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 216 | 塘上变10kV福官线634 | 6.33 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 217 | 塘上变10kV社庄线633 | 5.54 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 218 | 塘上变10kV西庄线639 | 6.33 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 219 | 塘上变10kV下洋线638 | 6.33 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 220 | 塘上变10kV后桥线641 | 6.98 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 221 | 塘上变10kV铭西线645 | 6.33 | 10 | 塘上变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 222 | 水头变10kV大丰线623 | 0.70 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 223 | 水头变10kV东升线617 | 3.47 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 224 | 水头变10kV福山线615 | 6.30 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 225 | 水头变10kV荷楼线621 | 4.98 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 226 | 水头变10kV后帮线629 | 3.62 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 227 | 水头变10kV环球二线619 | 6.33 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 228 | 水头变10kV康利线611 | 2.91 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 229 | 水头变10kV利昌线625 | 1.33 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 230 | 水头变10kV永顺线613 | 5.54 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 231 | 水头变10kV福兴线624 | 6.33 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 232 | 水头变10kV荷景线628 | 6.33 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 233 | 水头变10kV朴山线622 | 6.33 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 234 | 水头变10kV上林线612 | 6.13 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 235 | 水头变10kV石壁线610 | 6.33 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 236 | 水头变10kV五洲线614 | 6.33 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 237 | 水头变10kV巷内线618 | 6.32 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 238 | 水头变10kV杏帮线620 | 6.17 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 239 | 水头变10kV永泉线616 | 5.93 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 240 | 水头变10kV百宏线641 | 6.30 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 241 | 水头变10kV大盈线631 | 5.88 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 242 | 水头变10kV东南线649 | 6.33 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 243 | 水头变10kV环球一线651 | 6.33 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 244 | 水头变10kV林前线645 | 5.60 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 245 | 水头变10kV五里桥线635 | 6.29 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 246 | 水头变10kV西锦线637 | 6.06 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 247 | 水头变10kV溪文线633 | 6.33 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 248 | 水头变10kV埕边线647 | 6.27 | 10 | 水头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 249 | 树兜变10kV大霞美线643 | 6.88 | 10 | 树兜变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 250 | 时潮变10kV楼下线916 | 6.50 | 10 | 时潮变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 251 | 时潮变10kV南一线911 | 6.19 | 10 | 时潮变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 252 | 时潮变10kV亭川线913 | 4.87 | 10 | 时潮变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 253 | 时潮变10kV艺林线912 | 5.85 | 10 | 时潮变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 254 | 时潮变10kV玉园线914 | 5.74 | 10 | 时潮变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 255 | 石院变10kV院福线941 | 7.21 | 10 | 石院变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 256 | 石院变10kV院后线920 | 7.26 | 10 | 石院变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 257 | 石井变10kV返头线611 | 6.22 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 258 | 石井变10kV古山线613 | 5.20 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 259 | 石井变10kV老港线615 | 5.13 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 260 | 石井变10kV田东线612 | 6.58 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 261 | 石井变10kV西福线618 | 5.35 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 262 | 石井变10kV下园线616 | 5.43 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 263 | 石井变10kV仙景线617 | 5.25 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 264 | 石井变10kV院前线（T蓝天线）614 | 8.13 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 265 | 石井变10kV坊厝线626 | 5.38 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 266 | 石井变10kV港口线620 | 5.26 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 267 | 石井变10kV南港线624 | 6.32 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 268 | 石井变10kV三乡线622 | 5.43 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 269 | 石井变10kV吾坑线623 | 6.00 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 270 | 石井变10kV下美线（T营前线）628 | 5.42 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 271 | 石井变10kV油库线621 | 6.68 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 272 | 石井变10kV院下线629 | 5.43 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 273 | 石井变10kV章门线625 | 5.39 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 274 | 石井变10kV东柄线638 | 6.33 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 275 | 石井变10kV和美线636 | 6.01 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 276 | 石井变10kV后店线631 | 6.33 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 277 | 石井变10kV虎井线637 | 5.43 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 278 | 石井变10kV奎霞线633 | 6.33 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 279 | 石井变10kV前坂线632 | 6.26 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 280 | 石井变10kV昔坂线634 | 6.30 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 281 | 石井变10kV新锦江线630 | 6.03 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 282 | 石井变10kV延平线635 | 5.92 | 10 | 石井变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 283 | 石丰变10kV大宅线623 | 5.34 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 284 | 石丰变10kV国能线619 | 4.17 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 285 | 石丰变10kV鸿福线617 | 5.54 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 286 | 石丰变10kV花厝线621 | 5.45 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 287 | 石丰变10kV前埔线629 | 5.54 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 288 | 石丰变10kV荣达线（T泉盛线）627 | 4.08 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 289 | 石丰变10kV顺石线613 | 1.14 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 290 | 石丰变10kV阳山线615 | 5.54 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 291 | 石丰变10kV院东线625 | 3.19 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 292 | 石丰变10kV埭头线611 | 5.47 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 293 | 石丰变10kV华龙线616 | 5.43 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 294 | 石丰变10kV华南线612 | 4.07 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 295 | 石丰变10kV闽台线614 | 5.62 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 296 | 石丰变10kV柒佳线618 | 6.26 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 297 | 石丰变10kV新村线620 | 4.54 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 298 | 石丰变10kV长春线628 | 4.41 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 299 | 石丰变10kV海联线622 | 5.54 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 300 | 石丰变10kV鸿盛线630 | 5.98 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 301 | 石丰变10kV建月线626 | 8.31 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 302 | 石丰变10kV莱特线624 | 5.54 | 10 | 石丰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 303 | 诗山变10kV报恩线919 | 6.98 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 304 | 诗山变10kV长潭线916 | 6.19 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 305 | 诗山变10kV恭先线912 | 4.09 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 306 | 诗山变10kV林埔线918 | 5.62 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 307 | 诗山变10kV鹏峰线915 | 6.88 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 308 | 诗山变10kV吾峰线913 | 4.68 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 309 | 诗山变10kV仙境线911 | 2.82 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 310 | 诗山变10kV杏东线917 | 4.29 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 311 | 诗山变10kV凤坡线924 | 2.25 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 312 | 诗山变10kV鹏图线618 | 5.70 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 313 | 诗山变10kV山二线928 | 5.20 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 314 | 诗山变10kV诗金线923 | 4.50 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 315 | 诗山变10kV苏美线922 | 6.50 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 316 | 诗山变10kV潭美线921 | 4.71 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 317 | 诗山变10kV西上线927 | 3.10 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 318 | 诗山变10kV直供线926 | 6.98 | 10 | 诗山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 319 | 尚湖变10kV高山线612 | 3.66 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 320 | 尚湖变10kV坑内线614 | 1.33 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 321 | 尚湖变10kV联新线615 | 3.57 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 322 | 尚湖变10kV码诗线610 | 4.77 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 323 | 尚湖变10kV三宏线613 | 7.08 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 324 | 尚湖变10kV镇区线611 | 5.52 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 325 | 尚湖变10kV大坝线643 | 5.03 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 326 | 尚湖变10kV东大线641 | 1.75 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 327 | 尚湖变10kV金中线621 | 1.01 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 328 | 尚湖变10kV三落线622 | 6.90 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 329 | 尚湖变10kV威冠线642 | 7.26 | 10 | 尚湖变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 330 | 桑林变10kV保利线953 | 7.26 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 331 | 桑林变10kV华力二线919 | 7.26 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 332 | 桑林变10kV井头线916 | 5.04 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 333 | 桑林变10kV龙凤线917 | 4.09 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 334 | 桑林变10kV世界城Ⅰ线911 | 8.31 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 335 | 桑林变10kV世界城Ⅱ线915 | 8.31 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 336 | 桑林变10kV外茂线922 | 6.78 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 337 | 桑林变10kV中甲线914 | 6.98 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 338 | 桑林变10kV创意线942 | 4.45 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 339 | 桑林变10kV金桑线923 | 6.98 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 340 | 桑林变10kV医院I线921 | 8.31 | 10 | 桑林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 341 | 朴新变10kV长园线942 | 5.38 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 342 | 朴新变10kV牛里线917 | 1.00 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 343 | 朴新变10kV朴园线913 | 6.98 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 344 | 朴新变10kV前康线916 | 6.66 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 345 | 朴新变10kV永康线914 | 6.85 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 346 | 朴新变10kV灯塔线922 | 4.29 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 347 | 朴新变10kV垢坑线921 | 4.87 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 348 | 朴新变10kV朴坑线941 | 6.91 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 349 | 朴新变10kV新营线923 | 7.26 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 350 | 朴新变10kV永成线925 | 5.97 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 351 | 朴新变10kV苦岭线935 | 6.98 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 352 | 朴新变10kV朴跳线934 | 6.89 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 353 | 朴新变10kV朴洋线937 | 6.95 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 354 | 朴新变10kV朴厝线936 | 6.95 | 10 | 朴新变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 355 | 埔当变10kV成机线915 | 7.26 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 356 | 埔当变10kV浮江线913 | 7.33 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 357 | 埔当变10kV古厝线919 | 6.98 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 358 | 埔当变10kV和埔线911 | 6.56 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 359 | 埔当变10kV埔华线910 | 5.73 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 360 | 埔当变10kV埔新线912 | 4.28 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 361 | 埔当变10kV师部线914 | 7.58 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 362 | 埔当变10kV成发线931 | 8.31 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 363 | 埔当变10kV成展线924 | 7.26 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 364 | 埔当变10kV华茂线935 | 5.25 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 365 | 埔当变10kV金岩线921 | 6.98 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 366 | 埔当变10kV埔俊线922 | 6.03 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 367 | 埔当变10kV埔智线923 | 6.98 | 10 | 埔当变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 368 | 蓬华变10kV蓬诗线912 | 3.27 | 10 | 蓬华变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 369 | 蓬华变10kV山城线913 | 5.01 | 10 | 蓬华变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 370 | 蓬华变10kV天柱线914 | 2.79 | 10 | 蓬华变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 371 | 蓬华变10kV华美线924 | 1.68 | 10 | 蓬华变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 372 | 蓬华变10kV蓬山线923 | 3.90 | 10 | 蓬华变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 373 | 内厝变10kV帮吟线623 | 2.88 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 374 | 内厝变10kV黄山线611 | 5.09 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 375 | 内厝变10kV集控Ⅰ线625 | 6.98 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 376 | 内厝变10kV粮食线631 | 5.70 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 377 | 内厝变10kV落坑线617 | 3.13 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 378 | 内厝变10kV南联线621 | 1.04 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 379 | 内厝变10kV内金Ⅰ线619 | 1.33 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 380 | 内厝变10kV内三线（T明发Ⅲ线）613 | 5.54 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 381 | 内厝变10kV山后线615 | 6.16 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 382 | 内厝变10kV田头线629 | 6.33 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 383 | 内厝变10kV杏山线627 | 6.33 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 384 | 内厝变10kV豪新线634 | 4.06 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 385 | 内厝变10kV集控Ⅱ线618 | 6.78 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 386 | 内厝变10kV金厝线614 | 6.33 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 387 | 内厝变10kV军井线632 | 5.54 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 388 | 内厝变10kV明发线628 | 6.98 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 389 | 内厝变10kV内东线612 | 2.23 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 390 | 内厝变10kV内金Ⅱ线622 | 5.72 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 391 | 内厝变10kV泉南线（T明发Ⅳ线）626 | 5.54 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 392 | 内厝变10kV文斗线616 | 3.81 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 393 | 内厝变10kV梧茂线620 | 6.69 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 394 | 内厝变10kV盈盛线630 | 5.54 | 10 | 内厝变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 395 | 美林变10kV扶茂Ⅰ线614 | 6.33 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 396 | 美林变10kV福昌线636 | 6.98 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 397 | 美林变10kV李西线613 | 6.15 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 398 | 美林变10kV满山红线634 | 6.29 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 399 | 美林变10kV美林线617 | 6.00 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 400 | 美林变10kV南华线618 | 5.07 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 401 | 美林变10kV南厅线612 | 6.17 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 402 | 美林变10kV省新线635 | 4.87 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 403 | 美林变10kV溪口线610 | 5.86 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 404 | 美林变10kV新恒线619 | 6.33 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 405 | 美林变10kV新源线611 | 4.02 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 406 | 美林变10kV油园线615 | 5.65 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 407 | 美林变10kV丹青线628 | 6.33 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 408 | 美林变10kV美铁线645 | 4.64 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 409 | 美林变10kV南金线629 | 6.04 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 410 | 美林变10kV南美线624 | 6.33 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 411 | 美林变10kV南厅Ⅱ回627 | 5.54 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 412 | 美林变10kV内茂线622 | 2.32 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 413 | 美林变10kV省东线626 | 5.66 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 414 | 美林变10kV西埔线620 | 6.33 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 415 | 美林变10kV溪洲线623 | 5.06 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 416 | 美林变10kV新利线621 | 6.33 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 417 | 美林变10kV智慧城Ⅰ线643 | 8.31 | 10 | 美林变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 418 | 眉山变10kV金眉线924 | 4.96 | 10 | 眉山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 419 | 眉山变10kV眉天线912 | 2.05 | 10 | 眉山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 420 | 眉山变10kV南湖线913 | 4.48 | 10 | 眉山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 421 | 眉山变10kV前进线911 | 4.82 | 10 | 眉山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 422 | 眉山变10kV小眉线915 | 2.21 | 10 | 眉山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 423 | 眉山变10kV洋荷线914 | 4.30 | 10 | 眉山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 424 | 梅山变10kV格二线617 | 3.63 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 425 | 梅山变10kV格内线611 | 2.40 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 426 | 梅山变10kV梅部线623 | 4.16 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 427 | 梅山变10kV梅九线629 | 2.94 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 428 | 梅山变10kV梅罗线627 | 6.33 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 429 | 梅山变10kV梅新线615 | 5.35 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 430 | 梅山变10kV明新线613 | 5.83 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 431 | 梅山变10kV蓉中线619 | 5.74 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 432 | 梅山变10kV中山线625 | 5.54 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 433 | 梅山变10kV丰溪线616 | 4.85 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 434 | 梅山变10kV竞丰线618 | 5.74 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 435 | 梅山变10kV梅峰线626 | 3.13 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 436 | 梅山变10kV梅洪线614 | 2.35 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 437 | 梅山变10kV尾溪线624 | 2.71 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 438 | 梅山变10kV洋塘线620 | 6.98 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 439 | 梅山变10kV芙蓉线610 | 6.09 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 440 | 梅山变10kV芸塘线622 | 0.77 | 10 | 梅山变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 441 | 码头变10kV仙都线911 | 3.84 | 10 | 码头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 442 | 码头变10kV刘林线913 | 0.00 | 10 | 码头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 443 | 码头变10kV新坑线912 | 0.00 | 10 | 码头变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 444 | 仑苍变10kV赤岭线611 | 6.98 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 445 | 仑苍变10kV黄甲线618 | 6.93 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 446 | 仑苍变10kV辉煌线631 | 5.06 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 447 | 仑苍变10kV九牧线619 | 6.58 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 448 | 仑苍变10kV美宇线616 | 5.64 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 449 | 仑苍变10kV水暖线617 | 6.80 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 450 | 仑苍变10kV西河二线613 | 11.09 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 451 | 仑苍变10kV园美线615 | 5.50 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 452 | 仑苍变10kV滨水线(T高新线)661 | 5.73 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 453 | 仑苍变10kV苍北线629 | 6.88 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 454 | 仑苍变10kV苍南线623 | 6.58 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 455 | 仑苍变10kV大泳线626 | 3.54 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 456 | 仑苍变10kV洁通线(T西河五金线)621 | 5.54 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 457 | 仑苍变10kV西河一线628 | 11.09 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 458 | 仑苍变10kV新兴线627 | 6.98 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 459 | 仑苍变10kV英林线625 | 4.77 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 460 | 仑苍变10kV中宇二线622 | 5.54 | 10 | 仑苍变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 461 | 龙风变10kV白莲线615 | 0.95 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 462 | 龙风变10kV风后线618 | 4.33 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 463 | 龙风变10kV康店线612 | 4.72 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 464 | 龙风变10kV康龙线630 | 4.07 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 465 | 龙风变10kV七二七线613 | 6.18 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 466 | 龙风变10kV望溪线617 | 6.33 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 467 | 龙风变10kV下寮线614 | 6.29 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 468 | 龙风变10kV肖厝线616 | 0.00 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 469 | 龙风变10kV中轻线611 | 6.33 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 470 | 龙风变10kV蟠凤线619 | 6.34 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 471 | 龙风变10kV澳盛线623 | 3.93 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 472 | 龙风变10kV滨海线627 | 1.23 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 473 | 龙风变10kV东泉线620 | 4.10 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 474 | 龙风变10kV龙下线622 | 6.22 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 475 | 龙风变10kV前园线633 | 6.97 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 476 | 龙风变10kV顺发线640 | 5.08 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 477 | 龙风变10kV下店线628 | 5.08 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 478 | 龙风变10kV下房线621 | 6.30 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 479 | 龙风变10kV曾庄线629 | 1.64 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 480 | 龙风变10kV蟠龙二线626 | 3.41 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 481 | 龙风变10kV蟠龙一线625 | 6.33 | 10 | 龙风变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 482 | 乐峰变10kV厚洋线615 | 3.20 | 10 | 乐峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 483 | 乐峰变10kV乐福线617 | 2.94 | 10 | 乐峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 484 | 乐峰变10kV乐笋线613 | 3.15 | 10 | 乐峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 485 | 乐峰变10kV实训线611 | 1.04 | 10 | 乐峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 486 | 乐峰变10kV湖内线623 | 3.60 | 10 | 乐峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 487 | 乐峰变10kV华溪线621 | 0.00 | 10 | 乐峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 488 | 乐峰变10kV炉中线622 | 4.01 | 10 | 乐峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 489 | 老港变10kV蔡山线952 | 6.98 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 490 | 老港变10kV哈德森线912 | 6.95 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 491 | 老港变10kV菊江线911 | 6.74 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 492 | 老港变10kV老菊线919 | 6.74 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 493 | 老港变10kV老芦线910 | 6.83 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 494 | 老港变10kV老前线951 | 6.98 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 495 | 老港变10kV老溪线917 | 4.45 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 496 | 老港变10kV老园线918 | 6.98 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 497 | 老港变10kV七星湾II线916 | 8.31 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 498 | 老港变10kV七星湾I线915 | 8.31 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 499 | 老港变10kV石港线913 | 6.98 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 500 | 老港变10kV石桥线914 | 6.91 | 10 | 老港变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 501 | 九都变10kV墩兜线(T彭林线)611 | 3.50 | 10 | 九都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 502 | 九都变10kV美星线613 | 6.08 | 10 | 九都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 503 | 九都变10kV五台线615 | 0.00 | 10 | 九都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 504 | 九都变10kV新东线617 | 2.51 | 10 | 九都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 505 | 九都变10kV移新线619 | 5.54 | 10 | 九都变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 506 | 金淘变10kV晨光线615 | 6.13 | 10 | 金淘变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 507 | 金淘变10kV上都线617 | 3.41 | 10 | 金淘变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 508 | 金淘变10kV邮电线611 | 6.88 | 10 | 金淘变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 509 | 金淘变10kV东坑线618 | 4.16 | 10 | 金淘变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 510 | 金淘变10kV南丰线614 | 3.99 | 10 | 金淘变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 511 | 金淘变10kV毓南线616 | 3.55 | 10 | 金淘变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 512 | 江南变10kV金浦线611 | 6.55 | 10 | 江南变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 513 | 加工区变10kV石泉线625 | 5.81 | 10 | 加工区变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 514 | 湖美变10kV滨江线623 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 515 | 湖美变10kV东方线619 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 516 | 湖美变10kV湖新线627 | 7.26 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 517 | 湖美变10kV环西线615 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 518 | 湖美变10kV柳湖线613 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 519 | 湖美变10kV三峰线631 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 520 | 湖美变10kV下都线617 | 6.65 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 521 | 湖美变10kV宣化线621 | 6.70 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 522 | 湖美变10kV镇府线611 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 523 | 湖美变10kV长富线612 | 6.33 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 524 | 湖美变10kV成功线614 | 3.57 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 525 | 湖美变10kV丰盛线（T北山线）610 | 7.26 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 526 | 湖美变10kV金街线618 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 527 | 湖美变10kV柳南线616 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 528 | 湖美变10kV长安线955 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 529 | 湖美变10kV大汾线954 | 6.78 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 530 | 湖美变10kV东边线951 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 531 | 湖美变10kV罗马Ⅰ线956 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 532 | 湖美变10kV日昇线953 | 6.93 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 533 | 湖美变10kV四季Ⅰ线950 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 534 | 湖美变10kV尾岭线952 | 5.60 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 535 | 湖美变10kV沃塘线957 | 6.90 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 536 | 湖美变10kV西坪线958 | 4.21 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 537 | 湖美变10kV新美线959 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 538 | 湖美变10kV大埔线628 | 5.94 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 539 | 湖美变10kV桥内线630 | 5.13 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 540 | 湖美变10kV双塘线624 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 541 | 湖美变10kV四季Ⅱ线622 | 6.98 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 542 | 湖美变10kV天广线626 | 4.73 | 10 | 湖美变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 543 | 后田变10kV后曾线613 | 0.00 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 544 | 后田变10kV佳华线611 | 6.98 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 545 | 后田变10kV金庄线617 | 6.01 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 546 | 后田变10kV林边线610 | 6.98 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 547 | 后田变10kV山林线619 | 6.19 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 548 | 后田变10kV世纪线612 | 5.54 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 549 | 后田变10kV温泉Ⅰ线614 | 5.54 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 550 | 后田变10kV银桥线618 | 6.33 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 551 | 后田变10kV运溪线615 | 6.28 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 552 | 后田变10kV泗溪线616 | 5.84 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 553 | 后田变10kV碧柱线643 | 6.87 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 554 | 后田变10kV东街线621 | 6.31 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 555 | 后田变10kV和玺Ⅰ线644 | 8.31 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 556 | 后田变10kV九溪线623 | 2.51 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 557 | 后田变10kV立新线622 | 6.20 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 558 | 后田变10kV温泉Ⅱ线645 | 7.26 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 559 | 后田变10kV五星线625 | 7.26 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 560 | 后田变10kV霞光线642 | 6.33 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 561 | 后田变10kV协进线624 | 6.33 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 562 | 后田变10kV周厝线641 | 2.32 | 10 | 后田变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 563 | 洪濑变10kV东溪线611 | 2.45 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 564 | 洪濑变10kV洪四线635 | 4.10 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 565 | 洪濑变10kV金鹿线619 | 6.33 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 566 | 洪濑变10kV南晶线612 | 4.87 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 567 | 洪濑变10kV石圭线631 | 1.38 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 568 | 洪濑变10kV市场一线622 | 4.67 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 569 | 洪濑变10kV四都线616 | 0.00 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 570 | 洪濑变10kV西水线618 | 2.65 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 571 | 洪濑变10kV雪开线632 | 5.75 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 572 | 洪濑变10kV谯琉线614 | 2.84 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 573 | 洪濑变10kV汾内线625 | 3.61 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 574 | 洪濑变10kV洪南线623 | 6.78 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 575 | 洪濑变10kV洪轴线629 | 1.98 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 576 | 洪濑变10kV康美联络线613 | 6.12 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 577 | 洪濑变10kV前峰线627 | 5.80 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 578 | 洪濑变10kV侨场线621 | 1.49 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 579 | 洪濑变10kV市场二线624 | 2.78 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 580 | 洪濑变10kV乌潭线615 | 2.85 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 581 | 洪濑变10kV西林线626 | 5.12 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 582 | 洪濑变10kV杨西线628 | 5.95 | 10 | 洪濑变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 583 | 洪梅变10kV东霞线916 | 5.60 | 10 | 洪梅变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 584 | 洪梅变10kV建洪线913 | 6.88 | 10 | 洪梅变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 585 | 洪梅变10kV三梅线914 | 4.45 | 10 | 洪梅变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 586 | 洪梅变10kV溪霞线917 | 6.50 | 10 | 洪梅变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 587 | 洪梅变10kV新侨线912 | 5.43 | 10 | 洪梅变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 588 | 洪梅变10kV竹溪线911 | 1.13 | 10 | 洪梅变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 589 | 海联变10kV滨达线916 | 6.98 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 590 | 海联变10kV海福线（T海峡线）951 | 7.26 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 591 | 海联变10kV海光线(T群辉线)952 | 6.98 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 592 | 海联变10kV海西线（T映发线）914 | 6.97 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 593 | 海联变10kV海新线（T安平线）917 | 6.98 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 594 | 海联变10kV海院线954 | 7.26 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 595 | 海联变10kV华宇线910 | 6.98 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 596 | 海联变10kV南益线911 | 5.16 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 597 | 海联变10kV三叶线(T博雅I线)913 | 1.38 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 598 | 海联变10kV水南线（T新美居线）919 | 4.86 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 599 | 海联变10kV水中线（T海江II线）918 | 6.98 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 600 | 海联变10kV万盛线953 | 2.02 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 601 | 海联变10kV沿海线（T海江I线）915 | 3.73 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 602 | 海联变10kV英星线912 | 6.98 | 10 | 海联变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 603 | 郭前变10kV安园线633 | 6.19 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 604 | 郭前变10kV郭利线617 | 2.36 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 605 | 郭前变10kV郭岑线615 | 6.33 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 606 | 郭前变10kV后井线627 | 6.28 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 607 | 郭前变10kV锦堂线623 | 6.19 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 608 | 郭前变10kV科院线619 | 6.98 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 609 | 郭前变10kV莲河线631 | 6.33 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 610 | 郭前变10kV芦青线629 | 6.16 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 611 | 郭前变10kV石牛线621 | 6.98 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 612 | 郭前变10kV育华I线613 | 6.98 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 613 | 郭前变10kV大奎线620 | 5.54 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 614 | 郭前变10kV郭港线624 | 5.54 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 615 | 郭前变10kV郭前线622 | 5.50 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 616 | 郭前变10kV红格线614 | 6.98 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 617 | 郭前变10kV后头线630 | 5.44 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 618 | 郭前变10kV虎山线610 | 6.22 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 619 | 郭前变10kV前山线612 | 6.98 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 620 | 郭前变10kV溪东线628 | 6.33 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 621 | 郭前变10kV欣福线616 | 6.81 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 622 | 郭前变10kV育华II线618 | 6.98 | 10 | 郭前变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 623 | 贵峰变10kV凤美线616 | 7.26 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 624 | 贵峰变10kV河滨线615 | 6.69 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 625 | 贵峰变10kV后楼线612 | 4.70 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 626 | 贵峰变10kV莲塘线613 | 6.11 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 627 | 贵峰变10kV石埕线611 | 6.97 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 628 | 贵峰变10kV水力线617 | 7.26 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 629 | 贵峰变10kV镇山线614 | 6.25 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 630 | 贵峰变10kV贵莲线621 | 6.70 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 631 | 贵峰变10kV恒大线631 | 6.98 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 632 | 贵峰变10kV崎峰线622 | 6.19 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 633 | 贵峰变10kV下角线634 | 6.70 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 634 | 贵峰变10kV镇峰Ⅱ线624 | 6.51 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 635 | 贵峰变10kV镇峰线623 | 6.27 | 10 | 贵峰变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 636 | 葛洲变10kV中心线935 | 6.78 | 10 | 葛洲变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 637 | 福铁变10kV草埔线611 | 6.80 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 638 | 福铁变10kV福青线617 | 6.84 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 639 | 福铁变10kV光坑线621 | 3.36 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 640 | 福铁变10kV康铁线619 | 4.64 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 641 | 福铁变10kV兰田线627 | 4.09 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 642 | 福铁变10kV埔顶线623 | 6.98 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 643 | 福铁变10kV青山线613 | 3.50 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 644 | 福铁变10kV体育Ⅰ线615 | 6.18 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 645 | 福铁变10kV杨美线625 | 2.75 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 646 | 福铁变10kV东旭线616 | 3.30 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 647 | 福铁变10kV福水线612 | 2.66 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 648 | 福铁变10kV体育Ⅱ线614 | 5.05 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 649 | 福铁变10kV下董线618 | 6.93 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 650 | 福铁变10kV东林线622 | 1.34 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 651 | 福铁变10kV董内线624 | 5.91 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 652 | 福铁变10kV梅星线626 | 3.63 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 653 | 福铁变10kV梅元线628 | 4.74 | 10 | 福铁变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 654 | 扶茂变10KV万洋线912 | 8.31 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 655 | 扶茂变10kV奥飞I线911 | 7.26 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 656 | 扶茂变10kV扶美线918 | 6.98 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 657 | 扶茂变10kV福飞线919 | 6.08 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 658 | 扶茂变10kV后垵线916 | 5.78 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 659 | 扶茂变10kV后畲线946 | 5.84 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 660 | 扶茂变10kV开元线914 | 6.87 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 661 | 扶茂变10kV茂盛线951 | 6.50 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 662 | 扶茂变10kV美埔线917 | 5.96 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 663 | 扶茂变10kV陶瓷Ⅰ线954 | 7.26 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 664 | 扶茂变10kV巷头线913 | 3.34 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 665 | 扶茂变10kV源昌I线953 | 8.31 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 666 | 扶茂变10kV珠渊线915 | 5.41 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 667 | 扶茂变10KV扶万线945 | 8.31 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 668 | 扶茂变10kV奥飞II线927 | 7.26 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 669 | 扶茂变10kV扶恒线926 | 8.31 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 670 | 扶茂变10kV柑园线941 | 6.98 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 671 | 扶茂变10kV科牧线942 | 2.76 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 672 | 扶茂变10kV李沙线921 | 4.65 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 673 | 扶茂变10kV龙塔线923 | 6.17 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 674 | 扶茂变10kV陶瓷Ⅱ线947 | 7.26 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 675 | 扶茂变10kV新铁线943 | 4.71 | 10 | 扶茂变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 676 | 大宇变10kV丰富线911 | 6.96 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 677 | 大宇变10kV精艺线951 | 0.00 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 678 | 大宇变10kV兰厝线916 | 7.17 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 679 | 大宇变10kV眉山线912 | 6.13 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 680 | 大宇变10kV水兴线913 | 7.26 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 681 | 大宇变10kV文潭线915 | 6.98 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 682 | 大宇变10kV宇垄线914 | 5.76 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 683 | 大宇变10kV顶街线923 | 6.10 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 684 | 大宇变10kV水楼线922 | 6.68 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 685 | 大宇变10kV宇过线946 | 6.53 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 686 | 大宇变10kV宇明线925 | 6.98 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 687 | 大宇变10kV宇牧线926 | 6.56 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 688 | 大宇变10kV宇厝线921 | 6.90 | 10 | 大宇变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 689 | 大盈变10kV大茂线912 | 6.98 | 10 | 大盈变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 690 | 大盈变10kV大田线911 | 6.86 | 10 | 大盈变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 691 | 大盈变10kV埔尾线916 | 6.98 | 10 | 大盈变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 692 | 大盈变10kV杏林线917 | 6.98 | 10 | 大盈变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 693 | 大盈变10kV大吉线923 | 6.98 | 10 | 大盈变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 694 | 大盈变10kV大林线921 | 6.98 | 10 | 大盈变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 695 | 大盈变10kV大深线924 | 6.98 | 10 | 大盈变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 696 | 大盈变10kV后坪线927 | 6.92 | 10 | 大盈变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 697 | 大盈变10kV后埔线926 | 6.98 | 10 | 大盈变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 698 | 大盈变10kV楼仔线925 | 6.98 | 10 | 大盈变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 699 | 长福变10kV八仙线652 | 6.98 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 700 | 长福变10kV东电线621 | 6.98 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 701 | 长福变10kV福轴线619 | 0.00 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 702 | 长福变10kV果园线611 | 6.06 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 703 | 长福变10kV汽贸线627 | 7.20 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 704 | 长福变10kV山美线615 | 6.55 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 705 | 长福变10kV温山线613 | 6.35 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 706 | 长福变10kV溪丰二回623 | 0.00 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 707 | 长福变10kV月湖线617 | 4.82 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 708 | 长福变10kV金河Ⅱ线612 | 6.98 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 709 | 长福变10kV金河线614 | 6.98 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 710 | 长福变10kV敬长线618 | 6.98 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 711 | 长福变10kV实康线616 | 5.54 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 712 | 长福变10kV滨南线953 | 6.85 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 713 | 长福变10kV长汽线931 | 6.98 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 714 | 长福变10kV福南I线933 | 6.98 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 715 | 长福变10kV犁头线930 | 3.98 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 716 | 长福变10kV丽景线939 | 7.26 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 717 | 长福变10kV闽顺线935 | 6.86 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 718 | 长福变10kV四甲线937 | 6.21 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 719 | 长福变10kV下厝线936 | 6.82 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 720 | 长福变10kV厦兴线938 | 6.64 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 721 | 长福变10kV三甲线628 | 5.78 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 722 | 长福变10kV西山线622 | 5.46 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 723 | 长福变10kV溪丰线626 | 4.18 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 724 | 长福变10kV燕京线630 | 5.54 | 10 | 长福变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 725 | 参内变10kV太山线921 | 4.95 | 10 | 参内变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 726 | 邦吟变10kV宝达线613 | 4.81 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 727 | 邦吟变10kV达丰线612 | 3.64 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 728 | 邦吟变10kV红坂线617 | 7.26 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 729 | 邦吟变10kV立丰线611 | 7.26 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 730 | 邦吟变10kV林峰线615 | 6.65 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 731 | 邦吟变10kV前梧线614 | 4.88 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 732 | 邦吟变10kV埕美线618 | 5.89 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 733 | 邦吟变10kV邦梧线922 | 2.06 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 734 | 邦吟变10kV宝达Ⅱ回921 | 3.81 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 735 | 邦吟变10kV东头线923 | 0.00 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 736 | 邦吟变10kV金都线926 | 3.97 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 737 | 邦吟变10kV力豪线927 | 7.26 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 738 | 邦吟变10kV青仕线924 | 6.34 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 739 | 邦吟变10kV山川Ⅰ线928 | 5.54 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 740 | 邦吟变10kV星辉线925 | 6.68 | 10 | 邦吟变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 741 | 坵洋变10kV滨城Ⅰ线610 | 5.54 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 742 | 坵洋变10kV凤凰线616 | 6.73 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 743 | 坵洋变10kV江北线615 | 5.55 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 744 | 坵洋变10kV江滨线613 | 5.73 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 745 | 坵洋变10kV李东线612 | 4.86 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 746 | 坵洋变10kV铝厂线614 | 6.33 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 747 | 坵洋变10kV武荣线617 | 6.33 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 748 | 坵洋变10kV新山线618 | 7.26 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 749 | 坵洋变10kV愉景线611 | 8.31 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 750 | 坵洋变10kV庄顶线619 | 7.26 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 751 | 坵洋变10kV滨城Ⅱ线（T碧桂线）644 | 6.33 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 752 | 坵洋变10kV茶林线（T凤亭线）643 | 6.04 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 753 | 坵洋变10kV福溪线625 | 7.26 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 754 | 坵洋变10kV梅亭线642 | 4.84 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 755 | 坵洋变10kV排涝线645 | 4.16 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 756 | 坵洋变10kV体校线624 | 7.23 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 757 | 坵洋变10kV西美线621 | 4.31 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 758 | 坵洋变10kV洋美线622 | 5.87 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 759 | 坵洋变10kV庄福线623 | 7.26 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 760 | 坵洋变10kV自来水Ⅲ线641 | 6.18 | 10 | 坵洋变电站 | 南安市 | 泉州 |
| 761 | 山西变10kV凤巢线912 | 1.32 | 10 | 35kV山西变（配电化） | 南安市 | 泉州 |
| 762 | 山西变10kV盖凤线911 | 4.16 | 10 | 35kV山西变（配电化） | 南安市 | 泉州 |
| 763 | 山西变10kV雪峰线913 | 2.70 | 10 | 35kV山西变（配电化） | 南安市 | 泉州 |
| 764 | 金淘西变10kV莲峰线913 | 6.05 | 10 | 35kV金淘西变（配电化） | 南安市 | 泉州 |
| 765 | 金淘西变10kV水阁线912 | 5.12 | 10 | 35kV金淘西变（配电化） | 南安市 | 泉州 |
| 766 | 金淘西变10kV占石线911 | 6.98 | 10 | 35kV金淘西变（配电化） | 南安市 | 泉州 |