南交函〔2023〕27号

办理标志：E

关于南安市政协十四届二次会议

第151号提案协办的答复

南安市城市管理局：

王伟杰委员提出《关于加快解决霞美镇慧景城红绿灯路口积水问题的建议》的提案收悉，现将我局有关协办情况答复如下：

由于八尺岭路段处于地势较低位置，随着滨江、光伏二大基地的建设开发，导致原有排水管道管径偏小满足不了排水需求，同时因排水管道经基地建设闲置区，大雨时导致大量的泥沙在地势低处淤积，致使部分排洪管道堵塞，导致霞美镇八尺岭、慧景城红绿灯路口等路段每逢大雨就积水。经市水利等部门现场勘查后认为，霞美片区每逢大雨出现积水内涝的根本原因是由于金鸡水闸、南高干渠改造工程及滨江、光伏基地等工程建设导致部分排洪管道堵塞，特别是鲤城区长泰路排涝口断面偏小，排水速度慢，致使内沟河整体水位抬高造成积水无法正常排出，形成内涝。目前，霞美镇会同园区集团正在制定完善管网改造设计方案，完成后可缓解该路段积水问题。我局将督促管养单位做好道路日常管养，特别是加强雨季道路巡查及时疏通排水边沟，同时积极配合霞美镇做好该路段管网改造方案设计和施工。

分管领导：陈俊海

经办人员：郭松华

联系电话：86366805

南安市交通运输局

2023年3月1日

（此件主动公开）

抄送：市政府督查室、霞美镇人民政府。          　 （共印5份）