附件

2021年南安市农业物联网应用示范企业项目验收结果公示表

| 单位 | 地点 | 项目主要内容 | 补助资金（万元） | 验收 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南安市桃垵家庭农场 | 乐峰镇飞云村 | 建设50亩果园农业物联网，建设环境在线监测系统1套（监测空气温度、湿度、二氧化碳、光照强度、风速、风向、雨量、土壤温湿度、土壤EC值、土壤酸碱度等环境参数），可视化管理视频监控1套（4个摄像机、1台录像机、1块硬盘），智能灌溉控制系统1套（1台智能控制柜、2路电磁阀控），物联网杀虫灯2套，辅材安装及售后（管道、电线网线、立杆等辅材），蜂窝云数据平台及手机端小程序1套，数据对接南安市农业物联网服务平台。 | 5 | 合格 |