附件

2022年南安市农业物联网应用示范企业建设项目验收结果公示表

| 序号 | 实施单位 | 实施 地点 | 建设内容 | 补助资金（万元） | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南安市常翠园家庭农场 | 美林街道松岭村 | 建设20亩葡萄园大棚农业物联网，建设环境在线监测系统1套（监测空气温度、湿度、二氧化碳、光照强度、风速、风向、雨量、土壤温湿度、土壤EC值、土壤酸碱度等环境参数），可视化管理视频监控1套（5个摄像机），智能灌溉控制系统1套（1个lora网关，8个阀门控制器、8个电磁阀），物联网杀虫灯4台，辅材安装及售后（管道、电线网线、立杆等辅材），蜂窝云数据平台及手机端小程序1套，数据对接南安市农业物联网服务平台。 | 5 | 合格 |
| 2 | 泉州市水印生态农业有限公司 | 柳城街道后桥水库旁 | 建设50亩油柑园农业物联网，建设环境在线监测系统1套（监测空气温度、湿度、光照强度、二氧化碳、风速等环境参数）智能网关，LED显示屏1套，可视化管理视频监控1套（3个高清摄像机、1台录像机、1个监控硬盘、显示器），智能灌溉控制系统1套，辅材安装及售后（管道、电线、网线、立杆等辅材），农业四情平台及APP，数据对接南安市农业物联网服务平台。 | 5 | 合格 |
| 3 | 泉州立雅果林有限公司 | 官桥镇曙光村 | 建设60亩三红柚子园农业物联网，建设环境在线监测系统1套（监测空气温度、湿度、光照强度、二氧化碳、风速等环境参数）智能网关，LED显示屏1套，可视化管理视频监控1套（3个高清摄像机、1台录像机、1个监控硬盘、显示器），增加2路摄像机，智能灌溉控制系统1套，辅材安装及售后（管道、电线、网线、立杆等辅材），农业四情平台及APP，数据对接南安市农业物联网服务平台。 | 5 | 合格 |
| 4 | 南安水头泉岭家庭农场 | 水头镇曾岭村 | 建设100亩平和蜜柚园农业物联网，建设环境在线监测系统1套（监测空气温度、湿度、二氧化碳、光照强度、风速、风向、雨量、土壤温湿度、土壤EC值、土壤酸碱度等环境参数），可视化管理视频监控1套（4个摄像机、1台录像机、1块硬盘），智能灌溉控制系统1套（一个4G太阳能控制器、两个电磁阀），物联网杀虫灯2套、辅材安装及售后（管道、电线网线、立杆等辅材），蜂窝云数据平台及手机端小程序1套，数据对接南安市农业物联网服务平台。 | 5 | 合格 |
| 5 | 南安市绿清家庭农场 | 霞美镇梧坑村 | 建设55亩果园农业物联网，建设环境在线监测系统1套（监测空气温度、湿度、光照强度、二氧化碳、风速等环境参数）智能网关，LED显示屏1套，可视化管理视频监控1套（5个摄像机、1台录像机、1个监控硬盘、显示器），智能灌溉控制系统1套，辅材安装及售后（管道、电线、网线、立杆等辅材），农业四情平台及APP，数据对接南安市农业物联网服务平台。 | 5 | 合格 |
| 6 | 南安市聚创家庭农林场 | 洪濑镇大洋村 | 55亩龙眼露天农场农业物联网示范基地。建设农业物联网环境在线监测系统1套（监测空气温度、湿度、二氧化碳、光照强度、土壤温湿度、土壤EC值、土壤酸碱度等环境参数），建设果园可视化管理视频监控1套（1台智能控制柜、2路电磁阀控），建设智能灌溉控制系统1套，辅材安装及售后（管道、电线网线、立杆等辅材），农业数据平台及手机端小程序1套。数据对接南安市农业物联网服务平台。 | 5 | 合格 |