南安市水利局

南安市发展和改革局

南水〔2019〕162号                        签发人：侯木易

南安市水利局  南安市发展和改革局关于

南安市2016年罗东镇农村饮水安全

巩固提升工程设计变更的批复

罗东镇人民政府：

你镇上报的《关于南安市2016年罗东镇农村饮水安全巩固提升工程设计变更的报告》收悉。我局会同南安市发展和改革局予以转报泉州。经泉州市水利局商同泉州市发展和改革委员会，委托我局会同南安市发展和改革局对变更事宜进行审批（《泉州市水利局关于委托审批南安市2016年罗东镇农村饮水安全巩固提升工程设计变更事宜的通知》（泉水水〔2019〕22号））。现批复如下：

1、因征地原因，原则同意罗东村管网延伸措施改为钻井、人工挖井、接引山泉水等方式解决，确保村民饮水安全。

2、同意罗东段自来水管道工程取消，改投资到山坂村、罗溪村、新明村段自来水管道工程。

同意山坂村配水管网根据现场实际需要延伸管网、增设水表；同意罗溪村配水管网根据现场实际需要调整管网铺设线路，增设消防栓、管涵、闸阀等设备；同意新明村配水管网根据现场实际需要调整管网铺设线路，延伸管网。

3、上述变更引起的项目投资以财政审核为准，增加费用由项目建设单位自筹解决。

请你镇按照以上批复抓紧实施，完成下达的受益人口指标，尽快完成建设任务，发挥工程效益。

南安市水利局                南安市发展和改革局

2019年8月5日

（此件主动公开）

南安市水利局办公室　　　　　　 　      2019年8月5日印发