南水审〔2020〕19号

南安市水利局关于南安市水头

昇源纯净水有限公司取水申请的批复

南安市水头昇源纯净水有限公司：

你公司报送的《取水许可申请书》及《南安市水头昇源纯净水有限公司水资源论证报告表》收悉。我局对有关材料进行了审查，基本同意该《报告表》中有关地下水取水论证的内容，现按照《中华人民共和国水法》《取水许可管理办法》《福建省取水许可管理权限规定》《水利部简化整合投资项目涉水行政审批实施办法（试行）》等有关规定，经研究，批复如下：

一、原则同意你单位在水头镇龙凤村白莲寺取用地下水的申请。取水规模为95m³/天（按年生产300天，折合2.85万m³/年），取水口位于水头镇龙凤村白莲寺，取水方式为抽水。

二、你单位应建立水资源管理制度，健全用水台账。加强水工程设施管理，认真落实节约用水和水资源保护措施。

三、项目取水应安装符合国家相关技术标准的取水计量设施，且与项目取退水设施同时投入使用。应定期对计量设施进行检定校准，加强设施维护管理，保证其正常使用和量值的准确、可靠，按照规定填报取水报表。

四、项目取用水设施竣工试运行30日后，应向我局报送取水设施试运行情况等相关材料，申请取水验收。经验收合格，由我局核发取水许可证后，方可正式运行取水。

五、本项目正式运行后，应于每年年底前向我局报送本年度的取水总结和下一年度取用水计划建议，并严格执行批准的年度取用水计划，认真做好取用水统计等工作，配合水行政主管部门的日常监督管理，依法缴纳水资源费。

六、本项目若出现水源类型或取水量、取水地点、取水标的、取水方式等重大变更，应按相关规定重新进行水资源论证，重新办理取水许可手续。

七、应按《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国防洪法》的有关规定，在汛期与特旱期间，依法服从行政主管部门统一调度。

 南安市水利局

 2020年5月27日

（此件主动公开）

南安市水利局办公室 2020年5月27日印发