南水〔2021〕65号

南安市水利局关于开展2021年度水电站

安全生产重点工作的通知

各有关乡镇（街道）人民政府（办事处）、市能源工贸投资发展集团有限公司：

为进一步加强我市农村水电站安全生产监管，消除安全隐患，提高水电站安全生产水平，推进我市水电站安全生产标准化建设，深化落实水电站生态下泄流量。根据《泉州市水利局关于开展2021年度水电站安全生产重点工作的通知》（泉水电〔2021〕2号）的文件要求，结合我市实际，提出以下几项工作要求，请抓紧落实上报。

一、落实“四个责任主体”

各相关乡镇和市能源工贸投资发展集团有限公司（以下简称市能源工贸集团），要按照各自管辖范围内，逐站落实安全生产监管和安全生产“双主体”责任人，明确水电站安全生产法人、主管、监督和行政四类责任主体，填报《2021年农村水电站安全生产责任主体汇总表》（详见附件1）表中的法人、主管和行政三类责任主体，监督责任主体由水利局填报，并于4月20日前，报送市水利局运管科。

二、上报水电站压力钢管检测计划

按照上级文件要求，计划在2021年和2022年，分别对现有在运水电站压力钢管进行全面安全检测，请各相关乡镇和市能源工贸集团，对管辖范围内水电站逐座进行摸排，填报《水电站压力钢管检测情况表》（详见附件2），于4月20日前报送市水利局运管科。

三、督促水电站接地网电阻检测和改造

各相关乡镇和市能源工贸集团，负责通知管辖范围内电站，在年底前完成电站接地网电阻检测，督促电站业主对不符合规范要求的接地网进行改造，并把检测、改造情况汇总报送市水利局运管科。

四、积极申报安全生产标准化水电站

各相关乡镇和市能源工贸集团，要积极动员水电站开展安全生产标准化创建活动，加强工作指导，有重点的选择一批条件成熟的水电站率先评级，同时要督促证书即将到期的水电站在有效期满前3个月及时申请续期。

五、深化落实水电站生态下泄流量

各相关乡镇和市能源工贸集团，应积极配合做好水电站下泄流量改造销号工作，并对辖区内水电站逐一排查。认真做好水电站生态流量监控考核系统的日常巡查及报备审核工作。督促指导水电站业主扎实落实水电站生态下泄流量，加强下泄流量监控系统日常管护，及时报备差别化考核情况，确保我市水电站生态下泄流量合格水电站达到90%以上。

市水利局运管科联系人：陈文悦  苏敬爱

电话：86395979     邮箱：13905086675@139.com

附件：1. 2021年农村水电站安全生产责任主体汇总表

2.水电站压力钢管检测情况表

3.南安市水电站基本情况表

南安市水利局

2021年4月12日

（此件主动公开）

南安市水利局办公室                      2021年4月12日印发