南水审〔2025〕10号

南安市水利局关于南安市石井口岸通关中心及配套服务区项目水土保持方案的批复

泉州市南翼置业发展集团有限责任公司：

你单位报送的《关于南安市石井口岸通关中心及配套服务区项目水土保持方案报告书》收悉。按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规的规定和水利部颁布的《生产建设项目水土保持方案管理办法》的要求，经审查，我局基本同意该设计方案，现批复如下：

一、项目概况

南安市石井口岸通关中心及配套服务区项目位于石井镇仙景村，项目总用地面积3.9291hm²，包含一期、二期工程占地分别为2.505hm²、1.1023hm²，保留区占地0.1618hm²，红线外临时工程占地0.16hm²。其中一期工程A地块（1.63hm²）为本项目的子项目，已于2016年获得水土保持方案批复。项目总挖方32.31万m³，总填方2.55万m³，余方29.76万m³运至南安市海峡科技生态城A片区围海造地工程综合利用；项目总投资54909万元。项目已于2017年5月开工，2024年12月完工，总工期92个月，本方案属于补报方案。

二、项目建设总体意见

（一）方案编制依据充分，内容全面，水土流失防治目标和责任范围明确，水土保持措施总体布局及分区防治措施基本可行，符合有关技术规范和标准的规定，可以作为下阶段水土保持工作的依据。

（二）同意水土流失现状分析，项目区属亚热带海洋性季风气候，为福建省水土流失重点治理区，水土流失防治执行建设类项目一级标准。

（三）基本同意水土流失防治责任范围3.9291hm2。

（四）基本同意水土流失防治分区和分区的防治措施。

（五）基本同意该项目水土保持方案实施进度安排。

（六）同意水土保持投资估算编制的原则、依据和方法。基本同意该工程水土保持估算总投资为465.66万元，其中水土保持补偿费3.9291万元，一期工程A地块的水土保持补偿费已于2016年缴纳，本项目还应缴纳水土保持补偿费2.2991万元。

三、建设单位要做好以下工作

（一）本文件仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

（二）严格按照批复的水土保持方案，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（三）严格按照本方案的要求，落实各项水土保持措施。

四、水土保持设施验收

根据水利部《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）要求，本项目投产使用前应开展水土保持设施自主验收工作。在向社会公开设施验收材料后，须向我局报备水土保持设施验收材料，并接受核查。验收不通过的，生产建设项目不得投产使用。

南安市水利局

2025年4月18日

（此件主动公开）

南安市水利局办公室                     2025年4月18日印发