| 附件2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 福建省文物安全巡查表 |  |  |  |
|  | 巡查时间： |  |  |
| 文物保护单位或博物馆名称 |  |  |  |
| 博物馆级别 | 国一级□ 国二级□ 国三级□ 省一级□ 省二级□ 省三级□ 其它□ |  |  |
| 文物保护单位级别 | 国保□ 省保□ 市保□ 县（市）区保□ 登记在册□ |  |  |
| 文物保护单位类别 | 古建筑 □ 近现代重要史迹及代表性建筑□ 石窟寺及石刻□ 古遗址□ 古墓葬□ 其它□ |  |  |
| 巡查内容 | 巡查部位 | 巡查情况 | 立行立改情况 |
| 1.疏散通道、安全出口和消防通道是否畅通 | 疏散通道 | 畅通□ 堵塞□ 封闭□ |  |
|  | 安全出口 | 畅通□ 堵塞□ 封闭□ |  |
|  | 消防通道 | 畅通□ 堵塞□ 封闭□ |  |
| 2.室内及消防通道是否堆放杂物或易燃物品，处于郊野的文物建筑是否有杂草等易燃物 | 室内 | 有□ 无□ |  |
|  | 消防通道 | 有□ 无□ |  |
|  | 郊野文物建筑 | 有□ 无□ |  |
| 3.检查灭火器是否处于正常状态，如存在严重锈蚀、指针指向红色区域和喷管、保险稍丢失，应及时维修更换 | 灭火器 数量：____个 | 完好□ |  |
|  |  | 锈蚀□ |  |
|  |  | 失压□ |  |
|  |  | 喷管丢失□ |  |
|  |  | 保险稍丢失□ |  |
|  |  | 过期□ |  |
| 4.消防安全标志、消防设施标识及应急照明是否设置齐全，完好有效 | 消防安全标志 | 完好□ 损坏□ |  |
|  | 消防设施标识 | 完好□ 损坏□ |  |
| 5.电气设备使用是否规范，禁止使用大功率电器（3000瓦以上）行为 | 电气设备 | 规范□ 不规范□ |  |
|  | 大功率电器 | 有□ 无□ |  |
| 6.电线、插座是否存在老化、裸露、发热、接头焦黑等现象，如有应及时报告并整改 | 电线 | 老化□ 裸露□ 发热□ 接头焦黑□ |  |
|  | 插座 | 损坏□ 发热□ 接头焦黑□ |  |
| 7.点灯、燃烛、焚香、生产生活用火用气的使用管理是否符合要求 | 点灯 | 相符□ 不符□ |  |
|  | 燃烛 | 相符□ 不符□ |  |
|  | 焚香 | 相符□ 不符□ |  |
|  | 生产生活用火 | 相符□ 不符□ |  |
|  | 生产生活用气 | 相符□ 不符□ |  |
| 8.祭台、供案等有明火的地方禁止使用的经幡、帐幔、伞盖、织布等可燃饰物 | 经幡 | 有□ 无□ |  |
|  | 帐幔 | 有□ 无□ |  |
|  | 伞盖 | 有□ 无□ |  |
|  | 织布 | 有□ 无□ |  |
| 9.开放区域是否有吸烟现象 | 吸烟现象 | 有□ 无□ |  |
| 10.其他突出安全隐患 |  |  |  |