附件3：

小加工作坊、改用仓库消防安全检查登记表

检查时间：   年   月   日   时              编号：〔   〕第       号

| 被检查单位（场所）名称 |  |  |  |  | □生产□储存 主要物品名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址（所在建筑名称） |  |  |  |  | 场所面积（m2） |  |  |
| 消防安全责任人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 检查情况 |  |  |
| 1 | “三合一”隐患 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 2 | 违规存放易燃易爆危险品 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 3 | 疏散楼梯、安全出口数量不足或被封闭、堵塞、占用 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 4 | 违章彩钢板搭盖 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 5 | 电气火灾隐患（电气线路私拉乱接、未套管敷设、电气设备安装使用不规范、电动自行车违规停放） |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 6 | 消防设施器材未按要求配置并完好有效 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 7 | 货物堆垛管理不规范，防火分隔不到位 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 8 | 消防安全责任人不明确，消防日常管理机制不健全，员工不懂火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 9 | 其他个性整治问题： |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 检查发现的具体问题及处理情况： □以上 问题责令你单位（ 场所）立即停业整改，并于 月 日前整改完毕。 □以上 问题责令你单位（ 场所）于 月 日前改正。 整改期间，你单位（场所）应当采取措施，确保消防安全。对不落实隐患整改的，将依法依规予以行政处罚或行政强制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检查对象随同 检查人员（签名） |  |  |  | 检查人员 （签名） |  |  |  |

此表一份交被检查单位，一份存档。