附件6

**沿街店铺消防安全告知书**

1、自觉遵守国家有关消防法律、法规，履行消防安全管理职责。

2、人员不应在店铺内住宿。

3、不违规经营、储存易燃、易爆危险化学品。

4、每天关铺前须断开电源总开关，商铺用电开关及其他开关、插座须保持完好，如发现损坏，须及时予以维修更换。

5、不在店铺内乱接乱拉电线，不可其他金属代替保险丝；电动车充电后请务必及时收回插座，电源设备或者将室内插头拔掉。

6、不将商品、货物、手推车等摆放安全门口，占用疏散通道。

7、不破坏或影响原有消防设施的使用。

8、店铺内须配置灭火器材（每100平方米配置一具4公斤ABC手提式干粉灭火器，不足100平方米的按100平方米配置，灭火器每组不少于2具），灭火器应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。店铺使用者应掌握消防器材的操作使用和维护方法。

9、要自觉提高消防安全意识，确保会报火警，会扑救初起火灾，会自救逃生，会组织人员疏散。

----------------------------------------------------------------------------------------------

回执单（存根）

本人（单位）已认真阅读、理解，并承诺遵守上述要求。

被告知人（单位）： 年 月 日