附件2

自建房加工场所排查摸底登记表

| 建 筑 基 本 情 况 | 建筑名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 建筑地址 | 县（区） 街道（乡镇） 社区（村） 路（街巷） 号 |
|  | 自建房所有者或管理者 |  | 联系电话 |  |
|  | 实际用途 | □加工场所 □仓储 □居住、仓储、加工“三合一” □其他： |
|  | 火灾危险性 | □甲、乙类（易燃易爆物品） □丙类（纺织、鞋服、电子、纸品、印刷、木制品等可燃物） □丁、戊类（铁件、钢材、石头等难燃、不燃物品） |
|  | 建成时间 |  | 结构类型 | □钢结构 □砖混 □钢砼 □砖木 |
|  | 建筑高度 |  | 建筑层数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  |
|  | 现有消防设施 | □灭火器 □消防应急照明 □消防软管卷盘（轻便消防水龙） □简易喷淋系统 □独立式感烟探测器 □自动喷水灭火系统 □火灾自动报警 □自动喷水灭火系统 □消火栓系统 □其他： |
| 单位 基本情 况 | 对存在下述情形之一且未当场改正的属重大消防隐患，单位应自行暂时停产停业，确保安全。 □“三合一”现象 □违规存放易燃易爆危险品 □安全出口、疏散楼梯数量不足或者被严重堵塞、占用、封闭 |
|  | □是 □否分租 分租 户 | □是 □否 双方签订安全管理协议 | □是 □否 涉及临时搭盖 | □是 □否 可燃易燃彩钢板、木板装修分隔 |
|  | 层加工场所 名称 |  | 负责人及联系方式 |  | 生产经营范围 |  |
|  | 层加工场所 名称 |  | 负责人及联系方式 |  | 生产经营范围 |  |
|  | 层加工场所 名称 |  | 负责人及联系方式 |  | 生产经营范围 |  |
|  | 层加工场所 名称 |  | 负责人及联系方式 |  | 生产经营范围 |  |
|  | 层加工场所 名称 |  | 负责人及联系方式 |  | 生产经营范围 |  |
|  | 层加工场所 名称 |  | 负责人及联系方式 |  | 生产经营范围 |  |
|  | 层加工场所 名称 |  | 负责人及联系方式 |  | 生产经营范围 |  |
| 评查情况 | □是 □否 已委托消防安全评查 | 评查机构名称： |
|  | 评查情况： □暂无隐患 □一般隐患 □重大隐患 | 第三方服务机构联系人： 联系电话： |
| 备注：建筑名称、业主、地址等信息应与录入《福建省房屋安全信息系统》中的房屋信息保持一致。 |

建筑所有者或管理人签名：                核查人员签名：

年   月   日                          年   月   日