附件1

沿街店铺消防安全告知书

1.自觉遵守国家有关消防法律、法规，履行消防安全管理职责。

2.人员不应在店铺内住宿。

3.不违规经营、储存易燃、易爆危险化学品。

4.每天关铺前须断开电源总开关，商铺用电开关及其他开关、插座须保持完好，如发现损坏，须及时予以维修更换。

5.不在店铺内乱接乱拉电线，不可其他金属代替保险丝；电动车充电后请务必及时收回插座，电源设备或者将室内插头拔掉。

6.不将商品、货物、手推车等摆放安全门口，占用疏散通道。

7.不破坏或影响原有消防设施的使用。

8.店铺内须配置灭火器材（每100平方米配置一具4公斤ABC手提式干粉灭火器，不足100平方米的按100平方米配置，灭火器每组不少于2具），灭火器应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。店铺使用者应掌握消防器材的操作使用和维护方法。

9.要自觉提高消防安全意识，确保会报火警，会扑救初起火灾，会自救逃生，会组织人员疏散。

---------------------------------------------------------------------------------------------

回执单（存根）

本人（单位）已认真阅读、理解，并承诺遵守上述要求。

被告知人（单位）：                      年   月  日

附件2

出租房屋消防安全告知书

1.居住房屋出租实行租赁登记备案制度，房屋租赁合同签订后三十日内，房屋租赁当事人应当到相关部门办理登记备案手续。

2.出租人、承租人应签订消防安全责任状，或在租赁合同中明确双方的消防安全管理责任。居住人数超过100人的群租房，出租人应确定一名专兼职消防安全管理员。

3.出租人是居住出租房消防安全第一责任人，应确保出租房符合消防安全要求，督促承租人落实消防安全措施，监督、制止承租人影响房屋消防安全的行为。

4.承租人应严格遵守消防安全管理规定，不得擅自增加居住人数、擅自转租、擅自改变房屋使用功能和结构；应当保持疏散通道、安全出口畅通，不得挪用、损坏消防设施；对发现的火灾隐患应当自行或者通知出租人消除。

5.在明显位置张贴出租房消防安全提示、出（承）租人消防安全职责及疏散通道示意图。

6.不得私自、违规拉接电气线路，不得使用不合格和破损的开关、电线、灯头、插座等电气产品，空调、电热水器等大功率用电设备应设专用电源插座，灯具等散热电气设备不得紧贴可燃物。

7.居住房间内不得使用瓶装液化石油气、酒精炉、煤油炉等明火灶具，不应使用、存放甲、乙类气体和甲、乙、丙类液体等化学危险品。

8.电动车严禁在楼上住人的建筑内、楼梯间、疏散通道、安全出口处停放、充电；严禁私自乱接乱电线和使用不合格的充电器充电；严禁长时间充电不切断电源，充电时间不超过6小时为宜。

9.出租人、承租人应自觉遵守《中华人民共和国消防法》等法律法规的相关要求。

-----------------------------------------------------------------------------------

回执单（存根）

本人（单位）已认真阅读、理解，并承诺遵守上述要求。

被告知人（单位）：                      年   月  日

附件3

南安市霞美镇沿街店面及出租屋

安全隐患大排查大整治检查表

检查时间：      年   月   日   时       编号：〔 2023 〕第    号

| 被检查单位（场所）名称 |  | 地 址（所在建筑名称） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  |
| 检查项目 | 检查情况 |
| 1.“三合一”场所 | 不涉及□ | 人员居住情况：第 层 人，第 层 人 (是 □否 彻底搬离违规住宿人员 |
| 2.电气线路 | 不涉及□ | □是 □否 线路老化 □是 □否 私拉电线 □是 □否 电线套管 |
| 3.漏电保护装置 | 不涉及□ | □是 □否 安装 |
| 4.易燃易爆危险品（液化气、煤气瓶） | 不涉及□ | □是 □否 违规存放 |
| 5.电动自动车 | 不涉及□ | □是 □否 规范管理 |
| 6.易燃可燃装修材料 | 不涉及□ | □是 □否 整改到位 |
| 7.室内消火栓 | 不涉及□ | □是 □否 按要求设置 □是 □否 配件完好 □是 □否 有水 □是 □否 水压正常 |
| 8.灭火器材 | 不涉及□ | □是 □否 按要求配置 □是 □否 压力正常 |
| 9.应急照明灯、疏散指示标志灯 | 不涉及□ | □是 □否 配备 |
| 10.紧急逃生通道 | 不涉及□ | □是 □否 畅通 |
| 11.外墙门窗 | 不涉及□ | □是 □否 设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |
| 12.逃生设备（如缓降器、消防软梯、逃生绳） | 不涉及□ | □是 □否 配备 |
| 检查发现的其他问题及处理建议： |
| 被检查对象 随同检查人员 （签名） |  | 检查人员 （签名） |  |