南安市人民政府办公室                  黄景阳

特提        南政办内传〔2021〕16号

南安市人民政府办公室

关于印发南安市“三合一”场所

消防安全整治“百日会战”行动方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、雪峰开发区、经济开发区管委会，市直有关单位：

为进一步强化“三合一”场所消防安全整治工作，确保人民群众生命财产安全，决定即日起在全市范围内开展“三合一”场所消防安全整治百日会战，现将《南安市“三合一”场所消防安全整治“百日会战”行动方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

南安市人民政府办公室

2021年4月7日

（此件主动公开）

南安市“三合一”场所消防安全整治

“百日会战”行动方案

为保持“三合一”场所高压整治态势，坚决预防和遏制亡人火灾事故发生，确保人民群众生命财产安全，根据《关于继续深入开展消防领域大排查大整治和消防安全专项整治三年行动的通知》（泉消联办〔2021〕16号）要求，市政府决定从即日起至2021年7月20日，在全市范围内开展“三合一”场所消防安全整治“百日会战”行动。特制定如下工作方案：

一、工作目标

巩固消防安全大排查大整治期间“三合一”场所整治工作成效，在原有整治基础上，建立“三合一”场所排查回访工作机制，继续摸排沿街店铺、小加工作坊、九小场所、工业企业等重点场所，及时发现整治新出现的“三合一”场所，严防“三合一”场所违规住人问题反弹“回潮”。力争通过100天时间高标治理，实现“三合一”火灾隐患整治动态清零，坚决遏制“三合一”亡人火灾事故，维护全市消防安全形势持续稳定。

二、组织机构

成立市“三合一”场所消防安全百日会战领导小组（以下简称“市领导小组”），挂靠在市“三合一”整治办公室。各乡镇（街道、开发区）要相应成立领导小组，确保“三合一”场所消防安全百日会战工作的顺利进行。

三、整治范围和责任分工

重点排查沿街店铺、小加工作坊、九小场所、工业企业等重点场所或区域性“三合一”隐患。重点整治违规使用“三合板”、可燃彩钢板等易燃可燃材料用作隔墙或装修装饰，防火分隔不到位，安全疏散条件不足，违规存放易燃易爆危险品，消防设施未配置或损坏停用，电动自行车违规停放充电，用火用电不规范，单位人员不懂本场所火灾危害性，不会报火警、不会使用灭火器、不会组织疏散逃生等隐患问题。

责任单位：1．沿街店铺、规下企业、小加工作坊、九小场所的“二合一”“三合一”隐患整治，由各乡镇（街道、开发区）牵头，各地公安派出所、市监所配合。2．规上工业企业的“三合一” 隐患整治，由市工信局牵头负责；限上商业由商务局牵头负责；学校、幼儿园由市教育局牵头负责；依法登记的宗教活动场所由市委统战部（民宗局）牵头负责；注册登记或备案的养老服务、殡葬服务、救助管理、社会福利等行业机构由市民政局牵头负责；歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所、体育类场馆、旅行社、星级饭店、A级景区由市文体旅局牵头负责；医疗卫生机构和医疗服务行业由市卫健局牵头负责；危险化学品企业、烟花爆竹行业由市应急管理局牵头负责；其他有关部门参照《福建省消防安全责任制实施办法》（闽政办〔2018〕89号）相关规定，在职责范围内，负责本系统单位的消防安全责任制的落实。

以上各类整治对象，各乡镇（街道、开发区）要落实属地管理责任。要结合辖区实际，划分若干网格，确定网格管理人，组织对网格单元内的“三合一”场所进行全面排查、彻底整治；对排查出的“三合一”场所，分类报送市“三合一”整治办；跟踪检查和督促整改“三合一”场所，并按规定要求落实定期回访。

四、阶段安排

（一）部署发动阶段（即日起至4月15日）。各乡镇（街道、开发区）根据本方案和辖区实际，突出春夏季节火灾防控特点，制定细化工作方案，各有关部门要制定具体工作计划，明确任务节点，广泛发动、部署到位。

（二）组织实施阶段（2021年4月16日至2021年7月10日）。各乡镇（街道、开发区）、辖区派出所要联合对加工企业、沿街店铺等火灾隐患突出、“三合一”现象严重的行业进行全面排查，对排查中发现的“三合一”场所，坚决立即清理住宿人员；拒不整改的，坚决依法责令停产停业，供电公司给予配合停电；存在重大火灾隐患的，坚决查封取缔。对一时难以完全搬离的，要严格按照有关规定，在确保符合安全标准的前提下，就地改造到位；通过规范安装电气线路和用电设备、配备必要的灭火器具、安装独立式感烟探测报警器和简易自动喷水应用系统、加强火源管理等来提高预警和火灾防范能力，切实做到问题不整改不放过、隐患不消除不放过、措施不落实不放过。

（三）督查验收阶段（2021年7月10日至7月20日）。整改结束后，各乡镇（街道、开发区）及市直有关部门组织对本辖区、本行业“三合一”场所消防安全综合整治情况进行自查验收，认真总结整治工作，研究制定长效管理的政策措施，巩固整治成果，形成验收情况报告。市政府将组织有关部门开展“三合一”场所专项整治工作情况进行考评验收，对整治工作情况进行通报。

五、工作要求

（一）强化组织领导。各乡镇（街道、开发区）、各有关部门要高度重视，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，强化网格化+大数据摸排，扎实开展“三合一”场所消防安全百日会战行动。

（二）强化联合整治。各有关部门要落实“三个必须”要求，深入贯彻落实《福建省消防安全责任制实施办法》相关要求，加强分工协作、协调配合，强化隐患防控和应急联动，合力提升防范化解“三合一”消防安全风险水平。各乡镇（街道、开发区）要巩固消防安全整治经验做法，对风险突出、情况复杂，拒不整改的单位场所，属地政府要牵头开展联合行动，加强对辖区突出问题、突出区域的集中整治。

（三）强化宣传发动。各乡镇（街道、开发区）及市直有关部门要立即行动，结合本辖区、本行业实际，迅速组织动员开展“三合一”场所消防安全整治百日会战，发动社会单位自查自改。要加强“三合一”警示教育和宣传培训，向广大群众和从业人员宣传“三合一”严重危害性；要在各种场合公布“96119”等举报电话，鼓励群众进行监督和举报，经查实的予以奖励。

（四）强化督导问责。整治期间，市政府将强化常态化明察暗访，对工作不落实、成效不明显的，将严肃追究有关单位和人员责任。对凡因责任和措施落实不到位导致发生亡人和造成重大社会影响的火灾事故，将组织火灾事故延伸调查，从严从重追究相关单位和人员的责任。

各乡镇（街道、开发区）及市直有关部门于4月份起每周五将《南安市“三合一”场所综合整治消防安全排查周报表》《南安市“三合一”场所消防安全专项整治排查周报表》《南安市“三合一”场所消防安全专项整治排查周报花名册》报至市“三合一”整治办。整治工作中遇到的问题和困难请及时报告。（联系人：廖凯远，联系电话：15859595595，电子邮箱：nashy2013@126.com）。

附件：1．南安市“三合一”场所综合整治消防安全排查周报表

2．南安市“三合一”场所消防安全专项整治排查周报表

3．南安市“三合一”场所消防安全专项整治排查周报花名册

4． “三合一”场所消防安全排查治理导则要点

附件1

| 南安市“三合一”场所综合整治消防安全排查周报表 |
| --- |
| 上报乡镇（街道、开发区）： (盖章) 上报时间： 年 月 日 |
| 序号 | 场所 （单位）名称 | 场所 （单位）地址 | 负责人（联系电话） | 建筑结构 | 建筑层数 | 建筑面积 | 住宿人数 | 存在的隐患 | 整治 情况 | 执法 情况 | 场所性质 |
| 1 | ***茶行 | ***街道或**镇**村**路**号等（地址必须详细） | 张三1350******* | 框架 | 3 | 300 | 3 | 店面阁楼住人等具体问题（不能简单写存在三合一现象） | 当场责令搬离等整治情况 | 与派出所或者其他执法机构联合执法等执法手段 | 经营（不要填店面、厂房等） |
| 上报单位负责人（签名）： 分管领导（签名）： 填报人（签名）： 填报人联系号码： |
| 备注：1、此表为每周五15:00前上报，必需签字、盖章； 2、“场所性质”一栏填写生产性质或经营性质。 |

附件2

| 南安市“三合一”场所消防安全专项整治排查周报表 |
| --- |
| 填报乡镇（街道、开发区）： （盖章） 截止时间： 年 月 日至 年 月 日 |
| 镇（办） | 类别 | 累计总数 | 本周新增数 | 累计新增数 | 累计新增已整改数 | 本周回潮数 | 累计回潮数 | 累计回潮已整改数 | 本周查封数 | 本周下发限改数 | 总计整改合格数 | 现存数 | 备注 |
|  | 一类 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |
|  | 二类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： |  | 审核人： | 责任人： |  |  | 分管领导： |  |  |
| 注：1、表格中“类别”类，统一填“一类”、“二类”；2、“一类”指住宿与经营合用场所（店面类）；“二类”指住宿与生产、储存合用场所。 |

附件3

| 南安市“三合一”场所消防安全专项整治排查周报花名册 |
| --- |
| 填报乡镇（街道、开发区） | （盖章） |  | 截止时间： 年 月 日至 年 月 日 |
|  | 序号 | 场所(单位)名称 | 场所（单位）地址 | 法人代表 | 联系电话 | 住宿情况 | 建筑情况 | 所属镇办 | 下片干部 | 下片领导 | 下片民警 | 类别 | 限改时间 | 复查时间 | 备注 |
| 本周完成整改“三合一”场所 | 1 | 如有新增场所不能出现空格！ |  |  |  |  |  |  | 张三 | 李四 | 王五 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周新增“三合一”场所 | 1 | 如有新增场所不能出现空格！ |  |  |  |  |  |  | 张三 | 李四 | 王五 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周回潮“三合一”场所 | 1 | 如有新增场所不能出现空格！ |  |  |  |  |  |  | 张三 | 李四 | 王五 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周查封“三合一”场所 | 1 | 如有新增场所不能出现空格！ |  |  |  |  |  |  | 张三 | 李四 | 王五 |  |  |  |  |
|  |  | 填表人： |  | 审核人： |  |  |  | 乡镇（街道、开发区）负责人： |  |  |  |  |

备注：1、表格中最后一栏“类别”统一填“一类”、“二类”； 2、“一类”指：住宿与经营合用场所（店面）； “二类”指：住宿与生产、储存合用场所；3、填报的每一家“三合一”场所均得注明下发限改时间及完成复查时间。

附件4

“三合一”场所消防安全排查治理导则要点

一、“三合一”场所不应设置在下列建筑内：

（一）有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；

（二）建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；

（三）厂房和仓库；

（四）建筑面积大于2500m2的商场市场等公共建筑；

（五）地下建筑。

二、两个“三合一”场所之间或者“三合一”场所与其他场所之间应采用不开门窗洞口的防火墙和1.5h楼板进行防火分隔。

三、“三合一”场所内住宿和非住宿部分应采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.5h的楼板，当墙上确需开门时，应为常闭乙级防火门。

四、住宿内部隔墙应采用不燃烧体，并应砌筑至楼板底部。严禁使用“三合板”、可燃彩钢板作为隔墙。

五、人员住宿宜设置在首层，并直通出口。住宿与非住宿部分应设置独立的疏散设施；当确有困难时，应设置独立的辅助疏散设施。“三合一”场所使用的疏散楼梯宜通至屋顶平台。

六、“三合一”场所的外窗或阳台不应设置金属栅栏，当必须设置时，应能从内部易于开启。

七、“三合一”场所中应配置灭火器、消防应急照明、独立式感烟探测器，并应配备轻便消防水龙。并按照规定积极应用电气火灾监控、自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统、简易喷淋等技防物防设施。

八、“三合一”场所除厨房外，不应使用、存放液化石油气罐和甲、乙、丙类可燃液体。燃具不应设置在卧室内，并设置自然排风窗。

九、“三合一”场所应严格规范电气线路，不应乱拉乱接临时电气线路。电气线路敷设应避开可燃材料；当无法避开时，应采取穿金属管、阻燃塑料管等防火保护措施；吊顶为可燃材料或吊顶内有可燃物时，吊顶内的电气线路均应穿金属管、阻燃塑料管。

十、“三合一”场所电器设备使用不应超负荷使用，不应用铜丝、铁丝等代替保险丝，电热器具使用后应切断电源，对产生高温或使用明火的设备，应限制周围可燃物，使用期间设专人监护。

十一、严禁违规停放电动自行车、为电动自行车或蓄电池充电。电动自行车应当独立设置集中停放、充电区域。电动自行车充电插座或装置应选用合格产品，并具备充电结束自动断电功能。

十二、“三合一”场所的业主（或主要负责人）是消防安全责任人，应履行下列消防安全职责：

（一）建立健全防火责任制和消防安全制度；

（二）配齐并维护保养消防设施、器材；

（三）组织开展防火检查，整改火灾隐患；

（四）每年对从业人员进行消防安全教育培训；

（五）制定灭火和疏散预案，每半年至少组织一次消防演练；

（六）及时报火警，组织引导人员疏散，组织扑救初期火灾。

十三、“三合一”场所内的从业人员应熟悉岗位消防职责和要求，做到“一懂三会”（一懂：懂本场所火灾危害性；三会：会报火警、会使用灭火器、会组织疏散逃生）。

# Text boxes

11