附件1

2025年二季度南安市分布式电源
接入电网承载力信息表

| 地市 | 县（市、区）名称 | 是否整体 受限 | 已接容量（MW） | 在途容量（MW） | 允许新增分布式电源并网容量（MW） | 整体未受限县（市、区）的局部受限区域（220千伏主变） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉州市 | 南安市 | 否 | 1076.47 | 33.78 | 361.95 | 220kV时潮变#1、220kV时潮变#2；220kV洪梅变#1 |