附件2

2025年二季度南安市受限设备情况统计表

表1受限设备情况统计总表

| 地市 | 县（市、区）名称 | 220千伏主变受限数量（台） | 110千伏主变受限数量（台） |  | 35千伏主变受限数量（台） |  |  | 10千伏线路受限数量（条） |  |  | 10千伏配变受限数量（台） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 受限总数 | 本级受限数 | 受限总数 | 本级受限数 | 受限总数 |  | 本级受限数 | 受限总数 |  | 本级受限数 |
| 泉州市 | 南安市 | 3 | 9 | 0 | 13 | 2 | 119 |  | 0 | 2161 |  | 70 |

表2 220千伏主变受限情况清单

| 序号 | 地市 | 县（市、区）名称 | 220千伏主变名称 | 已接容量（MW） | 在途容量（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州市 | 南安市 | 220kV时潮变#1 | 71.35 | 1.34 |
| 2 | 泉州市 | 南安市 | 220kV时潮变#2 | 71.35 | 1.34 |
| 3 | 泉州市 | 南安市 | 220kV洪梅变#1 | 87.89 | 0.46 |