附件1
2026年一季度南安市分布式电源
接入电网承载力信息表
	地市
	县（市、区）名称
	是否整体
受限
	已接容量（MW）
	在途容量（MW）
	允许新增分布式电源并网容量（MW）
	整体未受限县（市、区）的局部受限区域（220千伏主变）

	泉州市
	南安市
	否
	1200.99 
	72.69 
	315.65
	220kV时潮变#1/2变、洪梅变#1变


附件2

2026年一季度南安市受限设备情况统计表

表1受限设备情况统计总表
	地市
	县（市、区）名称
	220千伏主变受限数量（台）
	110千伏主变受限数量（台）
	35千伏主变受限数量（台）
	10千伏线路受限数量（条）
	10千伏配变受限数量（台）

	
	
	
	受限总数
	本级受限数
	受限总数
	本级受限数
	受限总数
	本级受限数
	受限总数
	本级受限数

	泉州市
	南安市
	3
	14
	0
	18
	2
	142
	0
	2645
	92


表2 220千伏主变受限情况清单

	序号
	地市
	县（市、区）名称
	220千伏主变名称
	已接容量（MW）
	在途容量（MW）

	1
	泉州市
	南安市
	220kV时潮变#1
	77.37 
	0.18 

	2
	泉州市
	南安市
	220kV时潮变#2
	77.37 
	0.18 

	3
	泉州市
	南安市
	220kV洪梅变#1
	167.68 
	1.46 


— 2 —

— 1 —　


