附件1
2026年二季度南安市分布式光伏

承载力情况

	地市
	县（市、区）名称
	承载力下限（MW）
	承载力上限（MW）
	已接容量（MW）
	已备案未并网容量（MW）
	可开放并网容量下限（MW)
	可开放并网容量上限（MW)
	可开放备案容量下限（MW)
	可开放备案容量上限（MW)
	可开放容量评估等级

	泉州市
	南安市
	1523.41
	1734.05
	1262.80
	94.98
	260.61
	471.25
	165.63
	376.27
	绿色


备注：本次测算以泉州地区截至2026年6月12日分布式光伏、电源、电网、负荷等数据为边界。按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》（DL/T 2041-2025）规定，承载力上限为计划增配灵活调节资源场景下的承载力，下限为未增配灵活调节资源场景下的承载力，可开放容量并网容量=承载力-已接容量。
— 2 —

— 1 —　


