南水审〔2025〕23号

南安市水利局关于福建省南安

金淘自来水有限公司取水许可重新申请的批复

福建省南安金淘自来水有限公司：

你公司《取水许可申请书》及《福建省南安金淘自来水有限公司取水水资源论证报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局组织专家对《报告书》进行了评审，报告编制单位根据专家意见修编完善，形成并提交了报批稿。经研究，我局基本同意该《报告书》（报批稿）中有关地表水取水论证的内容，现按照《中华人民共和国水法》《取水许可管理办法》《福建省取水许可管理权限规定》等有关规定，批复如下：

一、原则同意你单位因供水规模扩大，在金淘镇淘溪干流烧金坝处（118°20′27.33″E，25°7′19.81″N）、南海水库库区（118°19′27.73″E，25°6′59.66″N）取用地表水的重新申请。取水规模为0.67万m³/天（244.55万m³/年），取水方式为引水。

二、你单位应建立水资源管理制度，健全用水台账；加强水工程设施管理，认真落实节约用水和水资源保护措施。

三、项目取水应安装符合国家相关技术标准的取水计量设施，且与项目取退水设施同时投入使用。应定期对计量设施进行检定校准，加强设施维护管理，保证其正常使用和量值的准确、可靠，按照规定填报取水报表。

四、项目取用水设施竣工试运行30日后，应向我局报送取水设施试运行情况等相关材料，由我局核发取水许可证后，方可正式运行取水。

五、本项目正式运行后，应于每年年底前向我局报送本年度的取水总结和下一年度取用水计划建议，并严格执行批准的年度取用水计划，认真做好取用水统计等工作，配合水行政主管部门的日常监督管理。按《水资源税改革试点实施办法》（2024年12月1日起全面实施）要求，依法缴纳水资源税。

六、本项目若出现水源类型或取水量、取水地点、取水标的、取水方式等重大变更，应按相关规定重新进行水资源论证，重新办理取水许可手续。

七、应按《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国防洪法》的有关规定，在汛期与特旱期间，依法服从水行政主管部门统一调度。

南安市水利局

2025年8月27日

（此件主动公开）

南安市水利局办公室                      2025年8月27日印发