
南水审〔2025〕29号
南安市水利局关于南安市城乡供水一体化项目金淘镇第二自来水厂（进场道路）

洪水影响评价类报告的批复

南安市城乡水务集团有限公司：

根据你单位的申请，我局于2025年9月29日组织专家及相关单位召开评审会，对《南安市城乡供水一体化项目金淘镇第二

自来水厂（进场道路）洪水影响评价类报告（送审稿）》进行了评审。国昇设计有限责任公司根据专家组评审意见修改后，形成并提交了报批稿。根据《福建省河道保护管理条例》，经研究，现批复如下：

《南安市城乡供水一体化项目金淘镇第二自来水厂（进场道路）洪水影响评价类报告（报批稿）》（以下称《报告》）基本符合《洪水影响评价技术导则》（SL/T808—2025）、《洪水影响评价类项目报告编制大纲（试行）》（闽水审批〔2019〕23号）的要求，论证依据较充分，并已采纳专家组评审意见建议，我局基本同意《报告》提出的防洪影响评价主要结论。

一、项目概况

金淘镇第二自来水厂位于金淘镇玉园村，淘溪北侧山顶，新建进场道路（部分）和桥梁工程位于东溪支流淘溪河道管理范围内。

设计进场道路分为两段，第一段为连接水厂大门至金淘溪南侧岸边机耕路，道路全长265.49m，路面宽度3.5m，路基宽度4.5m；新建一座桥梁，跨越淘溪，桥宽5.5m，桥长93.5m。桥梁上部结构为5×18.7m预制预应力钢筋砼空心板梁桥，梁高95cm，横向布置4片预制梁，单车道设计，下部结构为桩柱接盖梁式墩台，钻孔灌注桩基础。

第二段为顺接设计桥头至现状机耕路，后接入村道，最终与S307平交；道路全长约746m。路线指标参照小交通量农村四级公路标准，设计速度15km/h。

二、河道管理范围内建设项目工程建设方案洪水影响评价

（一）河道演变分析

基本同意《报告》对涉河工程所在河道的历史演变、近期演变及演变趋势的分析及结论。

（二）洪水影响分析计算

1.设计暴雨：同意设计暴雨的取值和计算成果。

2.设计洪水：同意设计洪水计算成果。

3.基本同意评价采用的水文分析计算方法和成果，同意壅水及行洪能力、河势稳定、冲刷淤积、防洪工程影响分析计算等成果，同意梁底高程复核分析计算及其成果，基本同意施工期影响分析成果。

（三）洪水影响评价

基本同意《报告》提出的洪水影响评价主要结论。

1.水利规划实施影响评价：基本同意《报告》关于项目建设对河道行洪影响不大，对该片区规划实施没有冲突，也不会增加相关规划实施难度的结论。

2.防洪标准和有关技术要求评价：基本同意《报告》关于建设项目采用的防洪标准符合有关规范和技术管理要求的结论。

3.河势稳定影响评价：基本同意《报告》关于项目建设对河势稳定影响不大的结论。

4.行洪安全影响评价：基本同意《报告》关于项目建设满足行洪安全的结论。

5.水工程安全影响评价：原则同意《报告》关于项目建设对水工程安全影响分析的结论，若施工单位在右岸桥台施工时，不慎破坏右岸现状护坡挡墙，应及时按现状标准进行恢复。

6.防汛抢险影响评价：原则同意《报告》对防汛抢险影响评价的分析结论。新建桥梁右岸桥台占用日常防汛抢险通道，建设单位应同步做好桥址上、下游堤顶防汛通道衔接建设，以减轻不利影响。

7.水工程运行管理影响评价：同意《报告》关于项目建设对水工程运行管理无影响的结论。

8.施工期影响评价：基本同意《报告》关于项目建设施工期对河道行洪、水质影响的分析结论。施工单位应在汛期到来之前及时清理围堰等临时建筑物。

9.其他第三人合法水事权益影响评价：原则同意《报告》关于对其他第三人的合法水事权益不会产生明显不利影响的结论。

（四）消除或减轻洪水影响的措施

基本同意《报告》提出的消除或减轻洪水影响的工程和非工程措施。

三、相关要求

1.科学合理安排工期。涉及河道管理范围的工程内容，应避开汛期（四月一日至十月十五日）施工。确需跨汛期施工的，施工单位须编制施工度汛方案，并承担施工范围内河道的防汛安全责任。建设单位报项目施工度汛方案到其行业主管部门备案。

2.施工期间，施工单位需对工程所在河段岸坡进行观测，一旦发现异常，须立即停工，采取有效处置措施，并及时报告。

3.相关补救措施与项目主体工程同步设计、同步实施、同步验收、同步投入使用。护脚工程补救措施投资约 13.02 万元，其他的一并纳入工程总投资。

4.施工中产生的弃土、弃渣严禁堆置在河道管理范围内，施工单位应清运到合规的弃渣点堆放。施工结束后，及时清理河底残渣及废弃物，确保不污染下游河道水质；及时拆除相关临时建筑物，恢复原状。

5.在项目涉及河道管理范围的工程内容竣工验收时，依法邀请我局及金淘镇政府等相关单位参加竣工验收。项目竣工后，应将竣工图等成果资料报送金淘镇政府等相关单位备案，避免未来施工作业冲突，保障安全。

6.工程建设和运行期间，接受水行政主管部门的监督管理，服从防汛指挥机构和水行政主管部门的统一指挥。
南安市水利局      
                                  2025年10月27日    

（此件主动公开）

 抄送：金淘镇人民政府，国昇设计有限责任公司。

 南安市水利局办公室                       2025年10月27日印发











