附件：
金淘镇高层建筑和生产经营性自建房重大火灾风险隐患排查整治行动实施方案
为深刻汲取香港大埔“11·26”、广东汕头“12·9”火灾事故教训，全面消除辖区内高层建筑和生产经营性自建房火灾风险，保障群众生命财产安全，结合金淘镇建筑分布特点与消防安全管理实际，制定本方案。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守“人民至上、生命至上”理念，围绕“底数清、隐患除、责任实”目标，针对镇域内高层民用建筑（含居民住宅、学校、卫生院等）及“下店上宅”“前店后宅”生产经营性自建房，开展精准排查整治，坚决防范重特大火灾事故，筑牢消防安全防线。
二、排查整治重点
（一）高层建筑重点整治内容
1.施工改造类：外墙改造施工中违规使用易燃保温材料、竹（木）脚手架；内部装修时未备案的小型动火作业、违规使用聚氨酯等可燃材料，以及动火人员无证上岗、未落实“六必须”措施。
2.消防设施类：室内外消火栓无水、火灾自动报警系统失效、防火门无法关闭；餐饮场所未装可燃气体报警器；消防控制室未实现24小时双人持证值班。
3.日常管理类：电动自行车“进楼入户”充电、消防车通道被占用、竖向管道井封堵不严；电气线路私搭乱接、外墙保温层破损未修；未开展每月防火巡查与应急演练。
（二）生产经营性自建房重点整治内容
用易燃可燃夹芯彩钢板搭建临时建筑，居住区与经营区未做防火分隔。电动自行车违规停放在居住层、消防通道被货物堵塞，建筑外窗防盗网无逃生口。餐饮、零售等场所违规储存易燃易爆物品，排油烟管道长期未清洗，未按标准配备灭火器。
三、工作措施
（一）分层推进自查自纠
1.高层建筑：由镇村镇站牵头，联合教育办、卫生院等单位，督促高层建筑物业或管理方（无物业的由所在村负责），于2026年2月5日前完成自查，填写《金淘镇建筑火灾隐患自查表》，建立“一栋一档”台账，对无法立即整改的隐患，设置警示标识并制定限期整改计划。
2.生产经营性自建房：各村网格员逐户排查辖区内“下店上宅”类自建房，联合镇市场监管所核实经营资质与消防安全状况，督促业主于2026年2月20日前完成自查，重点整改用火用电用气隐患。
（二）分类开展抽查督改
1.高层建筑：镇安办联合村镇站，以镇中心区20层以上高层住宅、中学教学楼为重点，于2026年2月14日-2月28日开展全数抽查，确保消防供水正常、疏散通道畅通；对其他高层建筑，重点排查消防用水、电动自行车充电管理问题。
2.生产经营性自建房：镇村镇站、综合执法队按“每村随机抽查10户”标准，于2026年2月10日-2月20日开展抽查，对发现的隐患实行“清单式管理、销号式整改”，明确整改责任人与时限。
（三）强化执法与技防支撑
对抽查中发现的违法违规行为，由镇综合执法队联合相关部门依法查处，对重大隐患采取局部查封、责令停产等措施；鼓励高层小区安装电动自行车禁入电梯监控、无线烟感报警器，老旧自建房加装简易喷淋与燃气泄漏报警器，提升隐患预警能力。
（四）深化宣传与社会参与
利用镇微信公众号、村广播、宣传栏，普及火灾逃生知识；每月组织1次“消防进社区”活动，邀请消防人员现场教学灭火器使用、初期火灾扑救；开通“金淘镇消防隐患举报热线”（0595-86411701），对有效举报给予200-500元奖励，调动群众参与积极性。
四、实施步骤
1.动员部署阶段（即日起-2026年1月12日）：召开镇、村两级动员会议，明确各村、镇直单位职责，发放排查表格与宣传资料。
2.排查整治阶段（2026年1月13日-1月31日）：完成辖区建筑自查与首轮抽查，建立隐患台账，推动80%以上一般隐患整改到位。
3.巩固提升阶段（2026年2月1日-2月20日）：复核隐患整改情况，对未完成整改的挂牌督办；总结整治经验，将高层建筑、自建房消防安全纳入村年度考核，形成长效管理机制。
五、保障措施
1.成立工作专班：由镇长任组长，分管副镇长任副组长，镇村镇站、安办、消防救援站、中心校、卫生院等为成员，下设办公室在镇安办，统筹推进整治工作。
2.强化责任落实：将排查整治任务纳入村“两委”履职清单，对工作推诿、隐患整改不力的，予以通报批评；对发生亡人火灾事故的，严肃追究相关责任人责任。
3.加强统筹联动：将本次整治与镇内“电动自行车专项治理”“老旧小区改造”工作结合，优先解决消防供水、车道占用等共性问题，提升整治效率。
— 4 —
— 1 —


