南政函〔2025〕296号

南安市人民政府关于

洪梅镇洪溪村龙溪内某民房

“2025·4·1”火灾事故调查报告的批复

南安市消防救援大队：

你大队报送的《洪梅镇洪溪村龙溪内某民房“2025·4·1”火灾事故调查报告》收悉，依据《泉州市火灾事故调查处理规定》（泉政办〔2022〕50号）有关规定，经研究，批复如下：

一、原则同意调查组提出的本起事故的原因分析、性质认定、责任认定、责任者处理、事故防范和整改措施等意见。

二、责令洪梅镇政府对相关人员及村居进行处理，并上报市消防安全委员会办公室备案。

三、洪梅镇政府要严格落实属地监管职责，进一步强化消防安全工作职责，加大消防安全隐患排查及消防宣传教育，防止类似事故再次发生。

附件：南安市洪梅镇洪溪村龙溪内某民房“2025·4·1”火灾事故调查报告
南安市人民政府
                           2025年10月17日
（此件主动公开）

附件

南安市洪梅镇洪溪村龙溪内某民房

 “2025·4·1”火灾事故调查报告

2025年4月1日，南安市洪梅镇洪溪村龙溪内某民房发生火灾，造成1人死亡。

针对这起火灾事故，根据《泉州市火灾事故调查处理规定》（泉政办发〔2022〕50号）的有关规定，经市政府同意，市消防安全委员会决定成立由南安市消防救援大队牵头，市公安局、应急局、民政局及洪梅镇政府为成员组成的火灾事故调查组，并邀请市纪委监委派员参与，依法开展事故调查工作。事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、实地走访、物证鉴定、调阅相关档案资料等方式，查明了事故发生经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了整改和防范措施。现将调查情况报告如下：

一、起火建筑基本情况

火灾现场位于南安市洪梅镇洪溪村龙溪内，起火建筑为村民自建民房，共一层。该民房的户主为黄某生，居住人员共计4人，分别为户主黄某生本人、其妻刘某凤、其子黄某达，以及黄某达的共同居住人叶某萍。起火建筑周边，东侧距离龙溪内某民房约10米，西侧距离龙溪内某民房约10米，建筑南侧毗邻一戏台，北侧距离龙溪内某民房约5米。该起火建筑坐东朝西，为砖混结构建筑，由实体墙分隔为南北两个单元；起火的南侧单元建筑面积约100平方米，长约10米，宽约9.2米（局部10.7米），内有门厅、泡茶间、卧室及卫生间，楼梯间直通屋面。

二、事故经过及应急救援情况

（一）事故发生经过和现场救援情况

2025年4月1日10时30分许，泉州市消防救援支队119指挥中心接南安市公安局110指挥中心转报警情称，南安市洪梅镇洪溪村龙溪内某民房起火。接警后，调派梅山消防救援站出动1部消防车及7名指战员赶往现场。11时02分许，梅山消防救援站到场，到场时明火已被当地群众扑灭，随后救援人员在起火房间内发现1名被困人员，经确认已死亡。接到事故信息报告后，市消防救援大队相关领导到场指导灭火救援工作，市消防救援大队、公安局及洪梅镇政府相关人员到场协同处置。

（二）事故救援评估
此次救援行动开展有序，救援过程中未发生次生衍生事故，事故应急处置较好。

三、事故造成的人员伤亡和火灾直接财产损失情况

（一）人员伤亡情况
该起火灾造成1人死亡。死者姓名：叶某萍，女，汉族，居住地址为南安市洪梅镇洪溪村龙溪内，户籍所在地为洛江区河市镇。

（二）火灾直接财产损失情况

该起火灾受灾户数1户，过火面积约15平方米，火灾烧毁烧损南安市洪梅镇洪溪村龙溪内某民房内的家居物品。经统计，火灾直接经济损失约5万元。其中，火灾直接财产损失约2万元（其中，建筑及装修损失约1万元，设备及其他财产损失约1万元），人员伤亡后所支出的费用约3万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故原因

1．直接原因：经调查，综合认定该起火灾起火时间为2025年4月1日7时30分许；起火部位为该建筑东南侧卧室；起火点为该起火卧室西南侧的弹簧床附近；起火原因为不能排除电气线路故障及玩火引燃周边可燃物的可能性。（1）起火卧室内沿墙面裸露敷设的线路、空调内机线路均过火，起火点附近提取的电气线路虽未检出明确电气故障痕迹，但室内电气线路私拉乱接并未套管保护，存在绝缘破损引燃可燃物的可能，火灾初期缓慢发展的特征与此类低强度火源引燃规律相符。（2）在起火点的弹簧床垫上提取到一个打火机残骸，结合刘某凤、黄某达等人证言，遇难者叶某萍生前多次出现擅自拿取打火机玩火、藏匿火种的行为，具备接触火源的条件。

2．间接原因：（1）遇难者缺乏安全意识，火场自救逃生能力较差；（2）社会化消防宣传教育存在短板与盲区。

（二）事故性质

本起火灾事故为一般火灾事故，非生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）洪梅镇洪溪村村委会，作为起火房屋所在村，消防安全责任落实不到位，建议洪梅镇政府对洪溪村村委会进行全镇通报批评。

（二）黄某生（中共党员，男，汉族），洪溪村包片网格员，落实网格消防安全宣传工作不到位，建议洪梅镇党委对其进行提醒谈话，并上报市消防安全委员会办公室备案。

六、事故整改和防范措施建议

（一）切实落实消防安全责任。各乡镇（街道、开发区）、各行业部门要着力健全“党政同责、部门履责、行业落责、监管尽责、单位主责、倒查问责”机制，实现治理主体之间的良性互动。明确各乡镇（街道、开发区）、各行业部门的消防工作第一责任人、主要责任人，密织消防网格，将触角伸至最基础单元，以乡镇、街道或社区、行政村为单元，逐级细化“网格”，明确“网格”责任人员，实现消防工作层层有人抓、逐级有人管。

（二）加强公共消防设施建设。各乡镇（街道、开发区）要从健全农村消防工作组织、推动农村公共消防基础设施建设、拓宽农村消防工作保障渠道、严格落实工作责任和提升农村居民消防安全常识等五个方面入手，不断夯实农村消防工作基础，提升全市农村抗御火灾风险的能力。要将消防规划纳入城乡规划，重点加强农村地区消防经费投入，重点加强乡镇专职消防队、村级微型消防站、消防水源及消防设施建设，从源头上改善农村消防安全环境。

（三）开展针对性消防安全宣传教育。各乡镇（街道、开发区）、各行业部门要针对“小火亡人”多发的严峻趋势，创新宣传方式，结合“小火亡人”典型案例，通过线下张贴海报、发放手册，线上利用政务公众号、村（社区）微信群推送短视频等形式，向群众普及初起火灾处置、逃生自救知识。组织开展基层工作人员、行业从业者专项培训，重点讲解隐患识别方法、初期火灾扑救技巧、119 规范报警流程，确保相关人员能第一时间发现隐患、科学处置火情；定期开展初起火灾处置应急演练，提升群众与工作人员的应急反应能力。

抄送：市纪委监委,市公安局、民政局、应急局,洪梅镇人民政府。 

PAGE  
— 2 —

