南政函〔2026〕6号
南安市人民政府关于同意退出运维、报废
未正常运行的农村生活污水处理设施的批复
南安市水务城乡一体化工作领导小组办公室：

你办《关于退出运维、报废未正常运行的农村生活污水处理设施的请示》（南水务办〔2025〕150号）收悉。经研究，现将有关事项批复如下：

一、同意我市2座市城发投公司投建的EPC农村生活污水处理设施（金淘镇金淘村溪心污水处理设施、水头镇营前村污水处理设施）退出运维，23座市水务集团管护的农村生活污水处理设施进行报废处置（详见附件）。

二、退出运维的2座EPC农污设施由市城发投公司进行管理处置。报废的23座农污设施由所在乡镇（街道）管理，市水务集团要做好台账，妥善处置和管理好报废设施设备回收利用，严防国有资产流失，严格按照有关规定做好公共基础设施处置核算。各相关乡镇（街道）要落实属地管理责任，加强对已报废设施及用地的管理，特别是要加强对池塘、检修口、检查井等设施的安全防护及其他管理工作。

附件：2025年度退出运维、报废农村生活污水处理设施清单

南安市人民政府
2026年1月15日

（此件主动公开）
附件
2025年度退出运维、报废农村生活污水处理设施清单

	序号
	乡镇/街道
	站点名称
	处理规模（m/d）
	工艺
	服务范围内常住人口
	进水来源
	进水情况
	设施现状状态
	评估结果
	评估原因
	评估后污水去向

	1
	溪美
街道
	贵峰村污水处理设施
	50
	氧化塘+人工湿地
	720
	沟渠截留
	无进水
	已停止

运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	2
	美林
街道
	溪洲村开元污水处理
设施
	300
	厌氧+人工湿地
	800
	管网收集
	有进水，正常
	正常
运行
	近期可完善路线一管网建设，待管网完善后直接报废，不再论证
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	3
	
	溪洲村美埔污水处理
设施
	400
	厌氧+人工湿地
	600
	管网收集
	有进水，正常
	正常
运行
	近期可完善路线一管网建设，待管网完善后直接报废，不再论证
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	4
	
	白沙村污水处理设施
	60
	厌氧+人工湿地
	340
	沟渠截留
	无进水
	已停止

运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	5
	省新镇
	太林村污水处理设施
	70
	AAO+人工湿地
	1300
	管网收集+沟渠
截留
	有进水，正常
	正常
运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	6
	
	园内村污水处理设施
	100
	AO+人工
湿地
	2200
	管网收集+沟渠
截留
	有进水，进水小
	正常
运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	7
	东田镇
	山西村污水处理设施
	200
	AO
	1350
	管网收集
	已接入市政管道
	已停止

运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，且污水收集管网已施工完成，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	8
	
	桃园村罗城内污水处理设施
	50
	AO
	580
	管网收集
	无进水
	已停止运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	9
	
	美洋村后芸内污水处理设施
	50
	AO+人工湿地
	100
	管网收集
	已接入市政管道
	已停止

运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，且污水收集管网已施工完成，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	10
	
	美洋村山格羊污水处理设施
	150
	AO
	1500
	管网收集
	已接入市政管道
	已停止

运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，且污水收集管网已施工完成，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	11
	仑苍镇
	大宇村污水处理设施
	250
	AAO
	800
	沟渠截留
	已接入市政管道
	设施已拆除
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，且污水收集管网已施工完成，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	12
	金淘镇
	金淘村溪心污水处理设施（城发投公司投建）
	100
	AAO+MBR
	300
	管网收集
	有进水，进水小
	正常运行
	近期可完善路线一管网建设，待管网完善后直接退出运维，不再
论证
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	13
	梅山镇
	鼎城村污水处理设施
	150
	AO
	3600
	沟渠截留
	无进水
	已停止

运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	14
	康美镇
	康美村污水处理设施
	100
	AAO
	550
	管网收集
	无进水
	已停止

运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	15
	丰州镇
	丰州村污水处理设施
	100
	AO
	2000
	无进水来源
	已接入市政管网
	已停止运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，且污水收集管网已施工完成，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	16
	官桥镇
	泗溪村污水处理设施
	150
	AAO
	1000
	管网收集
	已接入市政管道
	已停止

运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	17
	石井镇
	营前村EPC污水处理设施（城发投公司投建）
	300
	AAO+MBR
	3100
	管网收集
	已接入市政管道
	已停止

运行
	退出运维
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，且污水收集管网已施工完成，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	18
	
	菊江村污水处理设施
	200
	AAO
	1000
	管网收集
	无进水
	已停止

运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	19
	码头镇
	丰美村污水处理设施
	300
	厌氧+人工湿地
	1500
	沟渠截留
	有进水，进水小
	正常
运行
	报废
	该设施服务范围内有纳管条件，设计治理路线为路线一，因此该污水处理设施不再使用
	纳入市政管网

	20
	
	坑内村污水处理设施
	160
	AO
	140
	沟渠截留
	无进水
	正常
运行
	报废
	常住人口少且分散；现有污水收集管网不完善；农田、林地面积广，生活污水适合资源化利用
	浇灌农田、菜地、林地

	21
	
	刘林村污水处理设施
	100
	氧化塘
	100
	沟渠截留
	有进水，进水小
	已无
作用
	报废
	近几年无计划建设污水收集管网，现状设施长期没有进出水，村内现状环境良好，未见明显路面积水、内涝、沟渠积水、黑臭等生活污水污染现象，村内无工业企业、规模化畜禽养殖、餐饮等生产经营性活动污染
	浇灌农田、菜地、林地

	22
	翔云镇
	头梅村污水处理设施
	100
	AAO（一体化设备）
	200
	管网收集+沟渠截留
	无进水
	正常
运行
	报废
	常住人口少且分散；现有污水收集管网不完善；农田、林地面积广，生活污水适合资源化利用
	浇灌农田、菜地、林地

	23
	
	福庭村污水处理设施
	100
	AO
	180
	沟渠截留
	有进水，基本上为山泉水
	正常
运行
	报废
	常住人口少且分散；现有污水收集管网不完善；农田、林地面积广，生活污水适合资源化利用
	浇灌农田、菜地、林地

	24
	诗山镇
	凤坡村污水处理设施
	50
	AO
	50
	管网收集
	无进水
	已停止运行
	报废
	常住人口少且分散；现有污水收集管网不完善；农田、林地面积广，生活污水适合资源化利用
	浇灌农田、菜地、林地

	25
	向阳乡
	卓厝村污水处理设施
	200
	厌氧+人工湿地
	200
	管网收集+沟渠
截留
	有进水，进水小
	正常

运行
	报废
	常住人口少且分散；现有污水收集管网不完善；农田、林地面积广，生活污水适合资源化利用
	浇灌农田、菜地、林地


抄送：市生态环境局，溪美街道、美林街道办事处、省新镇、东田镇、仑苍镇、翔云镇、金淘镇、诗山镇、码头镇、向阳乡、梅山镇、康美镇、丰州镇、官桥镇、石井镇人民政府，能源工贸集团、水务集团。
— 2 —

— 2 —


